# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД по МУП МРЭУ № 2 за 2009 год..

На 2009-2010 год планом предусмотрено подготовка жилого фонда в количестве 135 домов. На 20.10.09г. промыто 135 домов, что составляет 100 %.

Проведена ревизия тепловых узлов          в 30 -ти жилых домах:

– Планерная 3, Дербенева 18/1, Дербенева 11,20а, Цементная 24, Нагорная 1, Нагорная 2,3,4,5,6,7, 8; Мира 2,4,6., Коммунаров 25/1,35,37,39., Калинина 1;Коммунаров14,29,31,33,Маяковского12,14,16,22, Шолохова 28,что составляет 100%.. .                                                .

Ремонт тепловой изоляции в подвалах и чердаках – работы не проводились – 0%.

# Ремонт сетей водопровода м - на им. С. Лазо:

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Коммунаров 33 (устранение аварии – сварка 1 м Ø 50 мм).

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Дербенева 19 (устранение течи с устройством отвода).

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Коммунаров 10 – замена 13 м трубопровода Ø 25 мм.

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Дербенева 22 (бандаж)

Ø 114 мм ℓ=300 мм.

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Мира 8 (бандаж).

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Дербенева 13 (бандаж)

Ø 57 ℓ=200 мм.

- Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Дальней (бандаж)

Ø 89 ℓ=300 мм.

- Ремонт колодца ВК-158 по ул. Калинина – 3-ий западный.                                       – Выполнен текущий ремонт водопровода по ул. Дербенёва 19- замена 2-х метров трубопровода.

-Выполнен текущий ремонт ввода водопровода  Коммунаров,33 Ø 114мм , бандаж 0,3 м.

- Ремонт водопровода в колодце  Коммунаров,3 , Ø 114 мм бандаж  -0,3 м

- Ремонт ввода  водопровода Ломоносова,8 ,Ø 114 мм бандаж- 0,3 м.

- Ремонт водопровода  ул. Дербенёва 11-Ø 100мм бандаж --0,45 м

- Ремонт водопровода  Ø 114 мм Ломоносова 8,-  1,7 м

- Ремонт водопровода в колодце по ул. Мира ,  -  ВК -141 - 0,2м  бандаж	                       Ремонт

-Ремонт ввода водопровода  по ул. Коммунаров 13 диаметром 32мм (метапол)  -14 м. Ремонт водопровода  по ул. Коммунаров 7 диаметром 20 мм – (бандаж) -100мм.  Ремонт водопровода  по ул. Дербенёва 2-б диаметром 25мм – (бандаж) -150мм.                                                                                                                            Ремонт водопровода  по ул. Дербенёва 22 диаметром 114 мм. – 4м.

Ремонт водопроводных колонок – производится ревизия и ремонт снятых колонок в мастерской. 3- и водопроводных колонки отревизированы , в рабочем состоянии –ул. Планерная, ул. Спортивная, пер. 3-ий Западный.

# Ремонт сетей канализации:

- Промывка канализации – ул. Коммунаров 39,23-220м; Планерная 3; Коммунаров 37,31- 280 м; Мира 8; Коммунаров 25-140 м; Коммунаров 35-145м; Коммунаров 33-60 м.

Коммунаров 39 до КНС-3 -236м.,Дербенёва18- Цементная 25-а -130м., Коммунаров 23,29,25/1 -254 м., Коммунаров 19,25,21.,-210 м.

# Дербенёва 11 до Коммунаров 21 – 300 м, Ломоносова 2,4,6,8,10  -- 370 м

Дербенёва 20,20а  -  240 м

Нагорная 2 – 200 м

Мира 2,4,6,8-460 м.

Дербенёва 4,6,8 -350м.

Всего 3595 м. – 845,9 %

- Ремонт и чистка канализации колодцев – 11 колодцев (Коммунаров 39,23); 16 колодцев (Коммунаров 37,31; Планерная 3); 7 колодцев (Мира 8; Коммунаров 25); 6 колодцев (Коммунаров 35); 4 колодца (Коммунаров 33).

8 колодцев (Коммунаров 39 до КНС-3), ремонт  колодца КК-264, 9 колодцев (Дербенёва 18- Цементная 25-а), 14 колодцев (Коммунаров 23,29,25/1), 14 колодцев (Коммунаров 19.25.21)

- Дербенёва 11,Коммунаров 21 – 12 колодцев

Ломоносова 2,4,6,8,10 – 22 колодца

Дербенёва 20,20а – 12 колодцев

Нагорная 2 – 11 колодцев

Мира 2,4,6,8 -  11 колодцев + 2 отремонтировано.

Нагорная 4,6,8 -16 колодцев

Всего 182 шт. 1213 %.

# Ревизия оборудования канализационных насосных станций:

- КНС-2 – произведена ревизия насосов и электрооборудования. Произведена ревизия насосов и  электрооборубования  КНС-3, КНС-1 что составляет 100 %.

Ремонт внутридомовых систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения:

# Центральное отоплении:

а) Замена трубопроводов – Коммунаров 31, стояк Ø 20 мм.-4 м; Октябрьская 8 кв. 1, трубопровод Ø 50 мм-4м; Ø 32 мм-4м; Ø 25мм-2м.

Октябрьская 12 кв.2-1,2м, изготовление и установка воздухосборника диаметром 150 мм -0,5м -1шт. Грибоедова 8 кв. 12- замена стояка Ø 15 мм-3 м.

б) Замена и ревизия вентилей – Коммунаров 39, вентиль Ø 20 мм.-2шт.;

сгон Ø 20 мм.-2шт.; муфта Ø 20 мм-2шт,  Маяковского 27, вентиль Ø 25 мм -2 шт.

ревизия вентиля розлива Ø 20 мм-3 шт  – Октябрьская 12 кв.2,  Октябрьская 17 ревизия вентиля розлива Ø 20 мм-4 шт, Октябрьская 5- вентиль Ø 15мм-2шт.,  Октябрьская  15- ревизия вентиля  Ø 20 мм-2шт , Октябрьская 11- ревизия вентиля Ø 15 мм- 3 шт., Октябрьская 1- ревизия вентиля Ø 15 мм- 2шт, Маяковского 1-а кв.2- ревизия вентиля Ø 15 мм- 1шт , Маяковского 9- ревизия вентиля розлива Ø 20 мм-2 шт ., Маяковского - ревизия вентиля Ø 15 мм- 2шт, Маяковского 5- вентиль Ø 15мм-2шт., Маяковского 3- ревизия вентиля Ø 15 мм- 2шт, изготовление и установка воздухосборника  Ø 100 мм. -0,4м- 1 шт., Маяковского 1- вентиль Ø 15мм-2шт., Герцена 18 –ревизия задвижки  Ø50мм-2 шт., Герцена 16- ревизия вентиля  Ø 20 мм.-2шт.; Герцена 6- ревизия вентиля  Ø 20 мм.-2шт.; Герцена 4- ревизия вентиля Ø 15 мм- 4 шт, Грибоедова 2 ревизия вентиля Ø 15 мм- 4 шт, Молодёжная 2- ревизия вентиля  Ø 20 мм.-2шт.; Шиферная 6- вентиль Ø 20 мм.-4шт.

в) ремонт приборов отопления-  Шиферная 3 кв. 15 - смена секции радиатора Грибоедова 6 кв.8 замена тройника отопления Ø15мм -1шт,

Октябрьская 23 кв. 10-замена секции радиатора -2 шт.

Октябрьская 1-изготовление и установка воздухосборника, обвязка трубопровода Ø15мм-3м, Октябрьская 19кв. 9 –смена радиатора отопления, Октябрьская 23 –замена тройника Ø15мм -1шт, Октябрьская 11 изготовление и установка воздухосборника, Грибоедова 2 кв. 44- смена радиатора отопления, Герцена 18 кв. 37-ремонт крана на радиаторе отопления.

# ГВС.

Дербенева 20а кв. 513,423 стояк Ø 25 мм-3м.

Коммунаров 23 кв. 19,21- ремонт стояка ГВС Ø 20 мм-3м.

# Холодное водоснабжение:

- Замена трубопровода – Дербенева 18/1 кв. 44, стояк Ø 25 мм-2м; Коммунаров 23 кв. 23,24, розлив Ø 20 мм-6м; Нагорная 2, трубопровод Ø 20 мм-2м; Герцена 18 кв. 1,5, стояк Ø 20 мм-5м; Октябрьская 1 кв. 8, трубопровод Ø 15 мм-1м; Грибоедова 4 кв. 1, отогрев стояка; Грибоедова 4 кв. 13, хомут Ø 76 мм-1шт.; Грибоедова 4 кв. 36, замена кран – буксы-1шт.; Грибоедова 4 кв. 9, замена водопроводного крана-1шт.; Грибоедова 6 кв. 18, замена тройника Ø 15 мм-1шт.; Грибоедова 36 кв. 35, замена муфты Ø 20 мм-1шт.; Октябрьская 1 кв. 28, замена соединительного шланга-1шт.; Октябрьская 11 кв. 1, замена сгона

Ø 15 мм-1шт.; Октябрьская 18 кв. 1, замена водопроводного крана-1шт.; Октябрьская 23 кв. 5, замена тройника Ø 15 мм-1шт.; Октябрьская 23 кв. 2, замена шланга-1 шт.; Маяковского 22 кв. 4 , замена кран – буксы-1 шт.; Маяковского 27 кв. 4, замена вентиля Ø 15 мм-1шт.; Шолохова 28,

замена вентиля Ø 15 мм-1шт.

Мира 4-смена розлива Ø 50 мм  -20м.

-Установка приборов учёта общих  на дом – Коммунаров 35, Мира 4.

Ремонт стояка ХВС Ø 25мм-3м ,ревизия вентиля ХВС Ø 25мм-2шт -Мира4, Маяковского 1 кв.1-замена вентиля Ø 32мм -1 шт; Маяковского 22 кв .8 замена вентиля Ø 15 мм -1шт.,  кв 6  замена вентиля Ø 15 мм -1шт.; Герцена 18кв 39 –замена крана -1шт.; Герцена 6 кв.2 ремонт трубы Ø 15 мм ; Герцена 4 кв.5 замена шланга соединительного Ø 15мм.

Коммунаров 25- смена розлива Ø 32мм -6м, Шиферная 6 кв.34- замена вентиля Ø 20мм -1 шт; Грибоедова 8 замена вентиля Ø 25 мм -1 шт; Грибоедова 6 смена стояка Ø 20 мм -3м.

Маяковского 1 кв. 7- замена вентиля Ø 15 мм -1 шт., Шолохова 28 замена вентиля Ø 15 мм -1 шт., Герцена 6 кв. 1- замена трубы Ø 20 мм-1 м, вентиля Ø 20 мм1шт., трубы Ø 15 мм-3 м ,вентиля Ø 15 мм -1 шт.  Коммунаров 33 кв. 12,8- ремонт стояка ХВС Ø 25 мм -6 м., Коммунаров 23 кв. 19,21- ремонт стояка ХВС Ø 20 мм -3 м.

# Канализации:

- Ремонт стояков и лежаков – Коммунаров 31 кв. 32 - 1м.; Нагорная 6,

Ø 100 мм-2,5 м.; Нагорная 6 кв. 4 – 2,5 м.; Мира 4, Ø 100 мм-2м. с муфтой и отводом; Грибоедова 8 кв. 10, замена трубы Ø 50 мм-4м.

Ремонт стояка Ø 114мм-1м –Цементная 24, Октябрьская 11 кв.5- замена отвода -1шт. Октябрьская 18 кв.9-чеканка канализации под ванной Ø 50 мм, Шиферная 6 кв.40 –ревизия  смывного бачка., Шиферная3 кв.20-чеканка раструба канализационной трубы Ø 100мм замена гафрированного сифона на унитазе. Фадеева 10 кв.2 - замена сифона умывальника.

Коммунаров 23-ремонт стояка Ø 100мм-2м, Коммунаров 35- ремонт стояка Ø 114мм-1м, Цементная 24- ремонт стояка Ø 114мм-1м.

Коммунаров 35 кв.9-ремонт стояка.

# Чистка канализации:

Грибоедова 2 кв. 1 – 4 м.; Герцена 6 кв. 9 – 4 м.; Герцена 14 кв. 2 – 4 м.; Герцена 18 кв. 1 – 4 м.; Герцена 18 кв. 2 – 4 м.; Октябрьская 10 кв. 1 – 12 м.; Октябрьская 11 кв. 1 – 4 м.; Октябрьская 12 кв. 3 – 4 м.; Октябрьская 15 кв. 5 – 8 м.; Октябрьская 15 кв. 7 – 4 м.; Октябрьская 16 кв. 4 – 4 м.; Октябрьская 17 кв. 2 – 4 м.; Октябрьская 18 кв. 1 – 8 м.; Октябрьская 18 кв. 5 – 4 м.; Октябрьская 19 кв. 6 – 8 м.; Октябрьская 20 кв. 8 – 4 м.; Октябрьская 21а – 4 м.; Октябрьская 23 кв. 10 – 4 м.; Октябрьская 25 кв. 2 – 4 м.;  Октябрьская 27 кв. 1 – 4 м.; Маяковского 9 кв. 1 – 4 м.; Маяковского 12 – 10 м.; Маяковского 16 кв. 1 – 4 м.; Маяковского 22 кв. 16 – 4 м.; Маяковского 27 кв. 16 – 12 м.; Маяковского 27,1 под. – 42 м.; Маяковского 28, 3 под. – 8 м.; Шиферная 6 кв. 7,39 – 10 м.

Шиферная 6 кв. 39-8м, Маяковского 12кв.8-4м, Герцена 4 кв. 2,8 -16м.

Маяковского 12кв.8-4м, Маяковского9 кв5-4м,  Октябрьская 19 кв 1-4м, Октябрьская 10 кв2 -4м, Грибоедова 6 кв1 -8м, Грибоедова8 кв 32 -4м,

Ломоносова 6-10м, Шиферная 6-кв 39 -4м,кв.7-8м, Октябрьская 18-8м, Октябрьская 16 кв.1-8м, Октябрьская 10 кв.1-4м, Герцена 18 кв.23-8м.

Октябрьская3 кв.7-8 м., Октябрьская 19 кв.9-8м., Октябрьская 21-а кв.2-8м., Октябрьская 19 кв. 12 - 4  м., Октябрьская 16 кв.1-8м., Октябрьская 27 кв. 1-4м Маяковского 1-а кв. 2-8м.,Маяковского 16 кв. 3-4м., Герцена 18 кв. 1-8м.,Грибоедова 6 кв. 3-4м., кв. 32-4м.,Грибоедова 8 кв.30-замена шланга соединительного, Грибоедова 8 кв. 1-8м., Шиферная 6 кв.2 -8м., Фадеева 8 кв.1-4м.

# Замена входных дверей в подъезды жилых домов:

- Изготовление дверного полотна – Коммунаров 21, 4 под. – 1,6 м²; Коммунаров 29 – 2,3 м²; Коммунаров 31, 2 под. – 2,35 м²; Цементная 25а, 1,2 под. – 5,46 м²; Грибоедова 2, 1 под. – 1,67 м²; Грибоедова 4, 1 под. – 2,06 м²; Герцена 14, 1 под. – 1,07 м²; Маяковского 28 – 2,45 м²; Молодежная 4 – 2,45 м².

# Ремонт входных дверей в подъезды жилых домов.

Ремонт дверных полотен- Коммунаров 39-4 п., Коммунаров 21-4п., Дербенёва 11-3п., Мира 2-2п.,Нагорная 4-4п., Грибоедова 4-3п.,Коммунаров 14-1п, Дербенёва 20-1п,Коммунаров 29-4п, Нагорная 7-3п-остекление дверных полотен-0,5м2.

# Ремонт фасадов:

Маяковского 5- 2 м².Коммунаров31- реконструкция входов в подвал -2шт,Дербенёва 17-0,5м2, Коммунаров 25 кв.4-2м2,Коммунаров 23-4п.-4,5м2.                  Коммунаров 31-ремонт отмостки ( участками у входов в подвал)

# Ремонт подъездов:

Дербенева 24а – 1770 м²; Коммунаров 35 – 1300 м²; Чкалова 2 – 387,1 м²; Ломоносова 2 – 908 м²; Ломоносова 4 – 454 м²; Ломоносова 6 – 454 м²; Ломоносова 8 – 454 м²; Ломоносова 9 – 750 м²; Ломоносова 10 – 750 м²; Маяковского 3, 1,2 под. – 120 м²; Маяковского 5, 1,2 под. – 120 м²;  Маяковского 7, 1,2 под. – 120 м²; Маяковского 9, 1,2 под. – 120 м²;  Маяковского 12, 1,2 под. – 250 м²;  Маяковского 14 – 341 м²;  Маяковского 16 – 341м Маяковского14–326м².  Маяковского12,1,2 под.-окраска панелей – 76,5 м².

Коммунаров 31-685 м².  Коммунаров 33-675 м².

Нагорная 7- побелка-620м2.+340 м2=960 м²

# Ремонт цоколя

# Дербенёва 10-20м²+63м²+26,5м²=109,5м²

Дербенёва 22-3м², Калинина 1-5м², Ломоносова9- 12м²

Герцена 14-10м²

# Ремонт козырьков над входами в жилые дома и балконами.

# Маяковского 27-1п-0,5м³, Нагорная 1-1п.-0,5м³, Планерная 3

# Ремонт шиферной кровли:

Дербенева 13 кв. 5,6,11,12 – 18 м²; Дербенева 17 – 2,11 м²; Дербенева 28 – 5,18 м²; Коммунаров 5 – 2,11 м²; Коммунаров 19 кв. 5,6,11,12 – 3,7 м²; Коммунаров 21 кв. 11,12,17,18 – 9,53 м²; Цементная 24, выход на кровлю – 4,23 м²; Цементная 25а – 5,69 м²; Ломоносова 8 кв. 13 – 2,11 м²; Ломоносова 10 кв. 21,22 – 8,42 м²; Грибоедова 2 кв. 6,7 – 6,35 м²; Грибоедова 6 кв. 11,12 – 2,11 м²; Октябрьская 1 кв. 3 – 1,03 м²; Октябрьская 8 кв. 6,7 – 2,11 м²; Октябрьская 12 кв. 5,6 – 2,11 м²; Октябрьская 19 кв. 4 – 1,03 м²; Фадеева 2а кв. 1 – 1,03 м²; Маяковского27кв.7,9–5,18м².

Дербенёва 15-1,03 м²,Дербенёва 22- 1,03 м², Дербенёва 24а -1,03 м², Коммунаров 23 -1,03 м², Цементная 23-1,03 м², Грибоедова 2- 1,03 м², Октябрьская 11-2,11 м²,

Дербенёва,19 -1,03 м²,  , Дербенёва, 20 -1,03 м², . Коммунаров 21 -2,11 м²  ; Чкалова 15 -2,11 м²  ; Планерная 13 – 2,11 м²  ;

Коммунаров 25 кв.6 -1,03 м²,  ; Шиферная6 кв.47 -1,03 м²,  ; Октябрьская 4кв.10-3,19 м²,  ; Октябрьская 20 кв.10,11,12 – 3,19 м²,  Планерная 13- 1,03 м²,  Дербенёва 30- 2,11 м²,  Цементная 23-1,03 м², Планерная 13- 1,03 м²,  Дербенёва 30-  2,11 м²,  Цементная 23- 1,03 м².

Дербенёва 23 кв.11—1,04 м²,.Дербенёва 13 кв.24-  1,04 м², Ломоносова 9 кв 35-1,04 м², Коммунаров 21 кв.23- 1,04 м², Цементная 27 кв.4- 1,04 м², Планерная 13 кв.6-4,15  м², Октябрьская 6 кв.8- Дербенёва 22-1п.- 1,04 м², Коммунаров 27-  1,04 м²,  Коммунаров 25 кв.10,11-2,08  м²,  Ломоносова 10-   1,04 м²,  Ломоносова 2- 1,04 м².Коммунаров3 кв.18-2,08  м²,   Октябрьская 5 кв.18- -2,08  м²,    Герцена 6 кв.4-  1,04 м²,   Октябрьская 6 кв.7- 1,04 м².

Итого: 131,05 м². – 16,4%

# Ремонт рулонной кровли:

Коммунаров 31 – 87 м²; Коммунаров 33 – 428,1 м²; Коммунаров 35 – 670 м²; Коммунаров37–15м²; Коммунаров 39 – 78 м².

Дербенёва 18/1-135 м², Дербенёва 11- 163 м², Нагорная2-120 м², Нагорная 4- 112 м², Нагорная 8-180 м², Мира 2-92 м², Мира 6-82 м².

Цементная 24 -14 м²,  ; Мира 2 – 82 м²,  ; Нагорная 2 – 85 м²,  ; Шолохова 28 - 180 м²,  ; Маяковского 16 -214 м²,  ; Коммунаров 33- 77 м²,

Нагорная 4 кв.28 – 12 м²,  ; Наг7орная 2 кв.28,29,3058 – 148 м²,  ; Нагорная 6 кв. 28 -36 м², ; Мира 6 кв.45 -74 м², 4п -44 м²,  ; Дербенёва 18/1  кв. 57,  4п - 10 м²,  ;

Мира 2-45 м²,  Маяковского12- 10 м²,  Маяковского14 кв.8-27 м²,  Маяковского 16 кв.5,7--54 м²,  Молодёжная 4-218 м².

Октябрьская 25 кв.4,7-63 м², Шолохова 28 кв.23-23 м², Дербенёва 11-20 м², Нагорная3 кв.13,30,43,89-54 м², Цементная 24 кв.18,20,64,99-83 м², Коммунаров 35кв.40-10 м², Коммунаров 39 кв.18,45,49-36 м², Нагорная 6 кв.58-52 м², Нагорная 7-138 м², Планерная 3 кв.28,30,72,75,5п-52 м², Мира 6 кв.58-40 м², Коммунаров 29 кв.38,39,40-70 м², Нагорная 2 кв.60,73,88,89-45 м², Нагорная 8 кв.28,30-30 м², Цементная 24 кв 64-10 м²,-стекломаст.

Итого-4144,1 м²,  что составляет 335,9%

# Ремонт  дымоходов и вентканалов

Маяковского 22-1,2м³-кладка оштукатуривание-18м², Октябрьская 25-штукатурка-18 м², Молодёжная 2-кладка -0,9м³,штукатурка-12м², Дербенёва 18/1-кладка-1,4м³, штукатурка-32м², Коммунаров 37-кладка-0,2м³, штукатурка-8м²,Коммунаров 33-кладка -1,02 м³, штукатурка-30,5 м², Коммунаров 31-кладка-1,2м³, штукатурка-24м², Коммунаров 39-кладка-0,7м³,штукатурка-42 м², Дербенёва 11- кладка 1,2м³, штукатурка-72 м²,

# Утепление стен:

Дербенева 17 кв. 2 – 12 м² (Айсгрант, Юнипласт).

# Чистка вентиляции.

Нагорная1 кв.3, Молодёжная 4 кв.4 ,Маяковского 5 кв.5, Цементная 23 кв.16,17, Дербенёва 17 кв.12, Дербенёва 14 кв.5,7, Мира 4 кв.22, Коммунаров 13 кв.2,3,6,7, Планерная 3 кв.31,33, Грибоедова6 кв.7,48, Грибоедова 2 кв.17, Грибоедова 4 кв.7.

# Ремонт пола в подъездах:

# Коммунаров 27, 1 под. – 3 ступени

Дербенёва 11-2 ступени, Коммунаров 37- 5 ступеней. Нагорная 3-ремонт бетонных ступеней-15 шт.

# Ремонт крылец

# Ул. Дербенёва 14-1и2п-(асфальтобетон  вдоль дома)-100%

# Ревизия электрооборудования КНС № 1,2,3:

- Выполненна ревизия  КНС-1, КНС №2,КНС-3 – 100 %

# Ревизия и ремонт ВРУ и рубильника с заменой плавких вставок:

Маяковского 12 – 1шт. (рубильник); Коммунаров 13 – 1шт. (рубильник);

Мира 4 – электрощит; Нагорная 8 – распределительный щит; Ломоносова 6 – электрощит; Коммунаров 25 – распределительный щит; Цементная 24 – распределительный щит, ревизия; Коммунаров 3 – ПН-100 - 2 шт. (замена);

Мира 8 – ВРУ.

Дербенёва 20а-ПН-100-3 шт.Коммунаров 33-ПН-100- 3шт., Нагорная 5 –ПН-100-3шт., Герцена 4-ПН-100-3 шт. Нагорная 7 –ревизия ВРУ, Нагорная 2 6п. 5 эт.-смена этажного щитка-1 шт., Мира 6-ревизия этажных эл. щитов, Цементная 24- ремонт эл. щита.

Дербенёва18-ревизия эл. щита без замены автоматов- 1шт.;Дербенёва 11-смена предохранителя -1шт.; Планерная 3-ревизия эл. щита; Мира2 -3п.4э-закрепить эл. щит; Нагорная 1-установка замка на дверь РЩ:

Ломоносова 6-ревизия вводного рубильника, Нагорная 4-4п. 5эт. Смена этажного щита -1 шт, Герцена 4-2-ой п. –ревизия эл. щита, Маяковского 9 кв.6-ревизия квартирного щитка .

Дербенёва 18/1-ревизия ВРУ со сменой прдохранителя Пн-100-3шт.,Коммунаров 14 кв. 14,15-ревизия эл. щита без смены автомата, Коммунаров 35-ревизия  ВРУ с заменой предохранителей ПН-60-3шт.,Нагорная 4.4п.5эт.-смена электрощита.

# Ревизия и замена светильников уличного освещения

Светильники РКУ-250-10 шт., лампы ДРЛ-250-15шт.,

Замена ламп  ДРЛ-250-10шт.  Ревизия светильников РКУ-250-10 шт., Установка 20 эл. ламп ДРЛ-250, +10 эл. ламп +8 эл. ламп.

# Ремонт освещения подъездов (замена патронов, ламп, выключателей):

Коммунаров 29, 2 под. 1 эт. – 1 шт. (выключатели); Коммунаров 37, 3 под. 1 эт. (выкл.); Дербенева 42а – 2 шт. (выкл.); Мира 2, 5 под. – 1 шт. (выкл.); Дербенева 18/1, 1 под. 5 эт. – 1 шт. (выкл.), 1 шт. (патрон); Нагорная 3, 2 под. – 2 шт. (планка); Нагорная 7, 3 под. 4 эт. – 1 шт. (ламп); Коммунаров 29, 4 под. – 1 шт. (патрон).

Мира6-5п. ремонт освещения л.к.

Коммунаров14 ,1 эт. –ремонт светильника и ремонт электропроводки, Коммунаров29 1-ый эт.-замена выключателя.

Дербенёва 15.4п.2эт.-ремонт освещения(провод АППВ2*2,5-12м.,смена патрона-1шт.,Коммунаров 29 1п.3эт.-смена патрона, Цементная 24 6п.2эт.-ремонт электропроводки,Нагорная 8-1п.1эт.-смена патрона.

# Ремонт электропроводки:

Коммунаров 25, 3 под.; Октябрьская 12, 2 под. 2 эт.; Коммунаров 27, 1 под.; Мира 4, 4 под.; Мира 6, 2 под.; Дербенева 18/1; Дербенева 11 – 200 м провода; Коммунаров 13 – 60 м провода; Нагорная 4, 1 под. 2 эт.; Нагорная 5, 4 под. 1 эт.; Нагорная 8, 1 под. 2 эт.; Мира 4, 2 под.; Мира 2, 5 под. 1 эт.; Планерная 3; Октябрьская 6, 2 под.; Дербенева 16, 2 под.

Дербенёва 20а-20 м провод  ПВС2*2,5, Коммунаров 25-1п, Цементная 25а.

Дербенева 18/1 , Дербенёва 12, Дербенёва 11-  5п, Коммунаров 25 – 2п,

Грибоедова 2,1п, 2эт-ремонт электропроводки.

Коммунаров 25 1п.1эт. - ремонт проводки эл. освещения..

Директор МРЭУ №2                                                    Л.В. Артамонова