Отчет о деятельности управляющей организации

Муниципальное унитарное предприятие города Спасск- Дальний «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное управление № 2 микрорайона им. С.Лазо»

за период: январь- сентябрь 2011 г.

Место нахождения управляющей организации: 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, улица Первомайская дом 5.

Наименование должности руководителя

управляющей организации	Директор  __________        Макуха В.А.         	                     	                       (подпись)	              (ФИО)

М.П.

Дата: « 18 » ноября 2011 г.

Контактное лицо: Экономист Пищёлка Таисия Михайловна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество контактного лица)

Телефон: 3-13-37

Факс:8-(42352- 3-13-05)

Диспетчер аварийно- ремонтной службы: 3-13-05

Адрес электронной почты: Spasskmreu2@mail.ru

Адрес страницы в сети интернет, используемой для раскрытия информации
(в случае наличия таковой): http://www.spasskd.ru/

Раздел I. Общие сведения об управляющей организации

1. Полное фирменное наименование управляющей организации с указанием организационно-правовой формы / фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя:

Муниципальное унитарное предприятие города Спасск- Дальний «Муниципальное ремонтно- эксплуатационное управление № 2 микрорайона им. С.Лазо» Имущество МРЭУ №2 передано и закреплено на праве хозяйственного ведения. Договор о закреплении муниципального имущества от 04.01.2001 года.

2.   Сведения   о  лице,   осуществляющем   руководство   управляющей организацией:

Директор Макуха Виталий Алексеевич

3. Сведения о государственной регистрации управляющей организации в качестве юридического лица / индивидуального предпринимателя:

МРЭУ № 2 является юридическим лицом, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 25 № 00158741, выданное Межрайонной ИМНС № 3 по Приморскому краю 15.11.2002 года за основным государственным номером 1022500820418

4. Сведения о заключенных договорах управления многоквартирными домами:

| № п/п | Реквизиты договора | Срок действия договора |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

5. Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и общей площади находящихся в них помещений:

| № договора | АДРЕС | Дата договора и срок его действия | Общая полезная площадь,м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагорная, 4 | 30.12.10 г. 5 лет | 2669,4 |  |  |  |
| 2 | Калинина, 1 | 16.12.10 г. 5 лет | 2706,5 |  |  |  |
| 3 | Мира,4 | 27.12.10 г. 5 лет | 2666,7 |  |  |  |
| 4 | Нагорная, 3 | 25.04.11 г. 5 лет | 4466,0 |  |  |  |
| 5 | Нагорная, 8 | 10.03.11 г. 5 лет | 1470,2 |  |  |  |
| 6 | Нагорная, 1 | 07. 04.11 г. 5 лет | 4402,6 |  |  |  |
| 7 | Нагорная, 5 | 09.03.11 г. 5 лет | 2983,1 |  |  |  |
| 8 | Мира,2 | 13.12.10 г. 5 лет | 4377,5 |  |  |  |
| 9 | Мира,6 | 22.12.10 г. 5 лет | 4512,8 |  |  |  |
| 10 | Планерная, 3 | 16.04.11 г. 5 лет | 4331,6 |  |  |  |
| 11 | Ломоносова,4 | 21.12.10 г. 5 лет | 980,1 |  |  |  |
| 12 | Маяковского,27 | 06.03.11 г. 5 лет | 1313,6 |  |  |  |
| 13 | Коммунаров,3 | 21.12.10 г. 5 лет | 992,8 |  |  |  |
| 14 | Коммунаров,10 | 20.12.10 г. 5 лет | 608,9 |  |  |  |
| 15 | Цементная,13 | 18.12.10 г. 5 лет | 601,3 |  |  |  |
| 16 | Коммунаров,29 | 28.03.11 г. 5 лет | 3154,2 |  |  |  |
| 17 | Ломоносова,2 | 24.12.10 г. 5 лет | 1795,8 |  |  |  |
| 18 | Нагорная, 2 | 03.03.11 г. 5 лет | 4376,0 |  |  |  |
| 19 | Шолохова,28 | 28.02.11 г. 5 лет | 1380,8 |  |  |  |
| 20 | Коммунаров,37 | 18.01.11 г. 5 лет | 3360,1 |  |  |  |
| 21 | Коммунаров,39 | 28.02.11 г. 5 лет | 3388,6 |  |  |  |
| 22 | Ломоносова,6 | 30.12.11 г. 5 лет | 991,2 |  |  |  |
| 23 | Ломоносова,8 | 18.12.10 г. 5 лет | 1001,1 |  |  |  |
| 24 | Дербенева,18/1 | 24.10.07 г. 5 лет | 2790,8 |  |  |  |
| 25 | Дербенева,11 | 22.10.07 г. 5 лет | 3828,0 |  |  |  |
| 26 | Ломоносова,9 | 18.12.10 г. 5 лет | 1440,8 |  |  |  |
| 27 | Маяковского,14 | 22.02.11 г. 5 лет | 355,5 |  |  |  |
| 28 | Маяковского,12 | 01.03.11 г. 5 лет | 818,5 |  |  |  |
| 29 | Маяковского,22 | 22.02.11 г. 5 лет | 857,8 |  |  |  |
| 30 | Цементная,24 | 22.12.10 г. 5 лет | 4439,3 |  |  |  |
| 31 | Коммунаров,25/1 | 29.03.11 г. 5 лет | 1996,4 |  |  |  |
| 32 | Нагорная, 6 | 05.03.11 г. 5 лет | 2630,7 |  |  |  |
| 33 | Дербенева,26 | 22.12.10 г. 5 лет | 586,6 |  |  |  |
| 34 | Дербенева,22 | 21.12.10 г. 5 лет | 773,2 |  |  |  |
| 35 | Коммунаров,31 | 18.12.10 г. 5 лет | 3144,6 |  |  |  |
| 36 | Дербенева,10 | 09.12.10 г. 5 лет | 389,8 |  |  |  |
| 37 | Дербенева,12 | 17.12.10 г. 5 лет | 389,6 |  |  |  |
| 38 | Дербенева,16 | 24.12.10 г. 5 лет | 658,3 |  |  |  |
| 39 | Дербенева,20 | 26.12.10 г. 5 лет | 695,6 |  |  |  |
| 40 | Ломоносова,10 | 30.12.10 г. 5 лет | 1785,7 |  |  |  |
| 41 | Коммунаров,13 | 20.12.10 г. 5 лет | 1509,2 |  |  |  |
| 42 | Коммунаров,35 | 27.12.10 г. 5 лет | 3516,1 |  |  |  |
| 43 | Коммунаров,33 | 21.12.10 г. 5 лет | 3364,8 |  |  |  |
| 44 | Дербенева,28 | 22.12.10 г. 5 лет | 649,1 |  |  |  |
| 45 | Дербенева,18 | 23.12.10 г. 5 лет | 1039,9 |  |  |  |
| 46 | Дербенева,32 | 24.12.10 г. 5 лет | 742,9 |  |  |  |
| 47 | Дербенева,30 | 23.12.10 г. 5 лет | 636,8 |  |  |  |
| 48 | Коммунаров,14 | 29.03.11 г. 5 лет | 2367,1 |  |  |  |
| 49 | Герцена,4 | 05.03.11 г. 5 лет | 755 |  |  |  |
| 50 | Маяковского,1 | 17.03.11 г. 5 лет | 297,6 |  |  |  |
| 51 | Дербенева,14 | 18.12.10 г. 5 лет | 394,1 |  |  |  |
| 52 | Дербенева,19 | 28.12.10 г. 5 лет | 824,2 |  |  |  |
| 53 | Герцена,16 | 05.03.11 г. 5 лет | 642,2 |  |  |  |
| 54 | Герцена,14 | 05.03.11 г. 5 лет | 645,8 |  |  |  |
| 55 | Грибоедова, 6 | 09.03.11 г. 5 лет | 1976,6 |  |  |  |
| 56 | Коммунаров,25 | 01.03.11 г. 5 лет | 1310,6 |  |  |  |
| 57 | Дербенева,24 | 18.12.10 г. 5 лет | 783,6 |  |  |  |
| 58 | Октябрьская, 20-а | 05.03.11 г. 5 лет | 464,7 |  |  |  |
| 59 | Дербенева,8 | 17.12.10 г. 5 лет | 741,1 |  |  |  |
| 60 | Октябрьская, 19 | 05.03.11 г. 5 лет | 638,4 |  |  |  |
| 61 | Октябрьская, 20 | 09.03.11 г. 5 лет | 618,2 |  |  |  |
| 62 | Дербенева,17 | 25.12.07 г. 5 лет | 1251,7 |  |  |  |
| 63 | Дербенева,15 | 25.12.07 г. 5 лет | 1326,8 |  |  |  |
| 64 | Октябрьская, 18 | 09.03.11 г. 5 лет | 640,4 |  |  |  |
| 65 | Октябрьская, 16 | 09.03.11 г. 5 лет | 637,3 |  |  |  |
| 66 | Октябрьская, 23 | 05.03.11 г. 5 лет | 324,1 |  |  |  |
| 67 | Цементная,10 | 11.03.11 г. 5 лет | 233,7 |  |  |  |
| 68 | Дербенева,13 | 28.12.07 г. 5 лет | 1336,6 |  |  |  |
| 69 | Коммунаров,19 | 11.03.11 г. 5 лет | 1283,5 |  |  |  |
| 70 | Коммунаров,21 | 28.02.11 г. 5 лет | 1233,9 |  |  |  |
| 71 | Коммунаров,23 | 26.02.11 г. 5 лет | 1311,2 |  |  |  |
| 72 | Дербенева,23 | 23.12.10 г. 5 лет | 751,0 |  |  |  |
| 73 | Коммунаров,27 | 26.02.11 г. 5 лет | 1277,4 |  |  |  |
| 74 | Маяковского,3 | 18.03.11 г. 5 лет | 392,2 |  |  |  |
| 75 | Цементная,17 | 17.02.11 г. 5 лет | 229,5 |  |  |  |
| 76 | Октябрьская, 25 | 09.03.11 г. 5 лет | 351,5 |  |  |  |
| 77 | Цементная,25-б | 23.12.10 г. 5 лет | 818,4 |  |  |  |
| 78 | Цементная,25-а | 28.12.10 г. 5 лет | 589,4 |  |  |  |
| 79 | Цементная,15 | 11.02.11 г. 5 лет | 187,2 |  |  |  |
| 80 | Цементная,19 | 10.03.11 г. 5 лет | 231,1 |  |  |  |
| 81 | Дербенева,4 | 28.12.07 г. 5 лет | 600,1 |  |  |  |
| 82 | Грибоедова, 2 | 05.03.11 г. 5 лет | 2013,3 |  |  |  |
| 83 | Грибоедова, 4 | 14.03.11 г. 5 лет | 2010,7 |  |  |  |
| 84 | Октябрьская, 15 | 05.03.11 г. 5 лет | 625,2 |  |  |  |
| 85 | Октябрьская, 17 | 09.03.11 г. 5 лет | 641,7 |  |  |  |
| 86 | Цементная,23 | 23.12.10 г. 5 лет | 905,9 |  |  |  |
| 87 | Маяковского,5 | 18.03.11 г. 5 лет | 386,1 |  |  |  |
| 88 | Октябрьская, 27 | 05.03.11 г. 5 лет | 456,7 |  |  |  |
| 89 | Герцена,18 | 14.03.11 г. 5 лет | 2509,5 |  |  |  |
| 90 | Грибоедова, 8 | 09.03.11 г. 5 лет | 2010,1 |  |  |  |
| 91 | Шиферная, 3 | 15.03.11 г. 5 лет | 1526,9 |  |  |  |
| 92 | Шиферная, 6 | 15.03.11 г. 5 лет | 2054,9 |  |  |  |
| 93 | Октябрьская, 1 | 09.03.11 г. 5 лет | 525,6 |  |  |  |
| 94 | Октябрьская, 3 | 09.03.11 г. 5 лет | 518,8 |  |  |  |
| 95 | Октябрьская, 4 | 09.03.11 г. 5 лет | 518,6 |  |  |  |
| 96 | Октябрьская, 5 | 09.03.11 г. 5 лет | 500,4 |  |  |  |
| 97 | Октябрьская, 6 | 09.03.11 г. 5 лет | 515,7 |  |  |  |
| 98 | Октябрьская, 11 | 09.03.11 г. 5 лет | 538,9 |  |  |  |
| 99 | Октябрьская, 12 | 09.03.11 г. 5 лет | 538,6 |  |  |  |
| 100 | Нагорная,7 | 13.01.11 г. 5 лет | 4811,3 |  |  |  |
| 101 | Молодежная,4 | 29.12.07 г. 5 лет | 367 |  |  |  |
| 102 | Цементная,27 | 24.12.10 г. 5 лет | 732,7 |  |  |  |
| 103 | Дербенева,20-а | 09.04.11 г. 5 лет | 3200,1 |  |  |  |
| 104 | Чкалова, 2 | 20.12.10 г. 5 лет | 1000,6 |  |  |  |
| 105 | Маяковского,9 | 18.03.11 г. 5 лет | 398,8 |  |  |  |
| 106 | Маяковского,7 | 18.03.11 г. 5 лет | 408,4 |  |  |  |
| 107 | Молодежная,2 | 27.04.11 г. 5 лет | 361,3 |  |  |  |
| 108 | Герцена,6 | 05.03.08 г. 5 лет | 665,7 |  |  |  |
| 109 | Маяковского,16 | 21.01.08 г. 5 лет | 361,0 |  |  |  |
| 110 | Маяковского,8 | 10.11.10 г. 5 лет | 827,2 |  |  |  |
| 111 | Маяковского,10 | 10.11.10 г. 5 лет | 858,7 |  |  |  |
| 112 | Маяковского,10/1 | 10.11.10 г. 5 лет | 873,4 |  |  |  |
| 113 | Маяковского,18 | 10.11.10 г. 5 лет | 359,3 |  |  |  |
| 114 | Маяковского,20 | 10.11.10 г. 5 лет | 362,3 |  |  |  |
| 115 | Маяковского,22/1 | 10.11.10 г. 5 лет | 1296,6 |  |  |  |
| 116 | Маяковского,23 | 10.11.10 г. 5 лет | 1357,6 |  |  |  |
| 117 | Маяковского,25 | 10.11.10 г. 5 лет | 1315,9 |  |  |  |

Раздел II. Сведения о деятельности управляющей организации за отчетный период

1.   Сведения   об   оказываемых   услугах   /   выполняемых   работах в отношении общего имущества в многоквартирном доме:

№ п/п	Наименование оказываемой услуги / выполняемой работы

| обоснование | наименование работы | объем выполненных работ | сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дербенева 2а |
| Дербенева 2б |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 318 м³ | 2862 |
| Дербенева 4 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.1 Ремонт кровли из а/б листов | 2,1 м² | 607 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв. 2, 16, 1 Чистка канализации | 16 м | 1200 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2981 м³ | 16309 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Дербенева 8 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2; 9 Чистка лежака канализации | 11 м | 833 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3403 м³ | 18439 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Дербенева 8а |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 899 м³ | 5795 |
| Дербенева 10 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1781 м³ | 10249 |
| Дербенева 11 |
| ГЭСНр 67-11-01 | кв.7 Ремонт эл. проводки, зачистка контакта на нулевом проводе | 1ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-13-01 | кв.54 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1шт. | 346 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | подвал. Устновка хомута на отопление | 1шт. | 34 |
| ГЭСНр 59-5-2 | 2п. Ремонт бетонных ступеней | 3шт. | 826 |
| ГЭСНр 65-18-1(прим) | Ревизия тепловых узлов(без снятия с места) задвижки | 4шт. | 2932 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 25303 м³ | 129023 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.38 переделка нулевой контактной группы | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.35 переделка контактных соединений ППВ-1-6 | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 2п чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-7-1 | кв.53 смена канализационной трубы чк Ø 50мм | 2 м | 1256 |
| ГЭСНр 65-7-1 | кв.53 смена внутренних трубопроводов из чк труб Ø 50мм | 2 м | 1348 |
| ГЭСНр 65-15-4 | подвал. Смена отдельных участков трубопроводов Ø 89 | 10,9 м | 8904 |
| ГЭСНр 65-15-4 | подвал. Смена отдельных участков трубопроводов Ø 76 | 10,93 м | 8737 |
| ГЭСНр 65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов отопления Ø 20мм | 9,35 м | 3689 |
| ГЭСНр 65-16-1 | смена сгонов | 20 шт. | 399 |
| Дербенева 12 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1749 м³ | 10088 |
| Дербенева 13 |
| ГЭСНр 67-13-01 | 1п. 1эт. Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1шт. | 346 |
|  | 2п. Окраска пола в подъезде (выполнялось жильцами) | 5,75кг | 675 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.10 Чистка стояка канализации | 3 м | 225 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6220 м³ | 32664 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Дербенева 14 |
| ГЭСНр 67-13-01 | 2п. Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1шт. | 347 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1757 м³ | 10128 |
| Дербенева 15 |
| ГЭСНр 67-13-01 (прим) | кв.7 Ремонт эл. проводки, зачистка эл. провода, затяжка контакта | 1шт. | 346 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 3п.1эт.;2п.1эт.; 3п.2,3эт.;кв.20; 1п.1эт Смена эл. патрона | 6шт. | 694 |
| ГЭСНр 62-10-01 | Чистка лежака канализации | 12м | 912 |
| ГЭСНр 67-9-01 | кв.20; 1п.1э. Установка наружного выключателя | 2 шт. | 179 |
| ГЭСНр 65-8-2 | кв.22,23 Смена трубопроводов канализации из полит.труб | 0,75 м | 944 |
| ГЭСНр 65-8-1 | кв.22,23 Смена трубопроводов канализации из полит.труб | 0,25 м | 411 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.7 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-8-2 | кв.23 Смена стояка и разводки канализации | 3м | 522 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6428 м³ | 33714 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | переделка р-о соединения | 1 шт. | 312 |
| Дербенева 16 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4215 м³ | 22540 |
| Дербенева 17 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 3п.-1э.;2э. Смена патрона | 2 шт. | 210 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 3п.-1эт.;2э.Смена выключателя | 2 шт. | 268 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 3п.-1эт; 2э Смена ламп накаливания | 2 шт. | 57 |
| ГЭСНр 58-6-1 | 2п. Ремонт кровли из а/б листов | 2,07 м² | 622 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6086 м³ | 31987 |
| ЭСНэ 32-03-001-09(прим) | кв.4 набивка сальников ХВС и ГВС Ø 15мм | 2 шт. | 162 |
| Дербенева 18 |
| ГЭСНр 67-15-1 (прим) | Замена предохранительного шкафа ПН-100 | 1 шт. | 1638 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4687 м³ | 24923 |
| Дербенева 18/1 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.13, 47, 7 Ремонт эл. проводки в щите на л/п без смены автоматов | 3 шт. | 1040 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 4п.1э.; 1п. Смена эл. лампы 40 Вт | 6 шт. | 170 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 4п.1э. Смена выключателя | 1 шт. | 96 |
|  | кв.4 Ремонт эл. проводки | 1ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия тепловых узлов(без снятия с места) задвижки | 4 шт. | 2932 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 15395 м³ | 78993 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. Прочистка внутренней канализационной сети Ø 100мм | 10м | 750 |
| ГЭСН 46-05-008-3(прим) | подвал. Установка хомута Ø 100мм | 1 шт. | 79 |
| Дербенева 19 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4564 м³ | 24302 |
| Дербенева 20 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 1п.2э. Смена эл. лампы | 1 шт. | 30 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п.2э. Смена настенного патрона | 1 шт. | 117 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | 2п.2э. Смена автомата | 1шт. | 374 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3051 м³ | 16662 |
| Дербенева 20а |
| ГЭСН 46-01-013-01 (прим) | кв. 407 Устранение течи полотенцесушителя, труба ст. Ø 25 2 стыка, 2 шва | 0,25 м | 75 |
| ГЭСНр 67-11-1 | кв. 409 Смена патрона в коридоре | 1 шт. | 105 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 5э.;4э.Известковая побелка стен и потолков | 540 м² | 18568 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал; ком.108.Прочистка лежаков канализации | 42 м | 3190 |
|  | 5э. Установка распределительных коробок (стоимость материалов) | 1 шт. | 25 |
| ГЭСН 08-03-592-1; ГЭСН 08-03-591-1;ГЭСНм 08-02-405-1 | 4эт. Ремонт эл. проводки по коридору: установка патронов с лампами накаливания; установка выключателей; прокладка провода АППВ | 14шт.;14шт.;40м | 10716 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.6 Ремонт кровли из а/б листов | 1,05 м² | 304 |
| ГЭСНр 56-21-1 | 5э.;2п.Изготовление дверного полотна и навеса | 4,14м² | 9340 |
| ГЭСН 15-04-024-4 | 5э.;2п.Окраска дверного полотна | 8,8 м ² | 935 |
| ГЭСНр 65-8-2 | подвал. Смена трубопроводов из полиэт. канализационных труб | 57 м | 31831 |
| ГЭСН 46-03-010-01 | подвал. Пробивка отверстий Ø100 | 6 шт. | 450 |
| ГЭСНр 65-09-12 | кв.329-429 Смена стояка ХВС труба ст. Ø25 на метапол | 4м | 2269 |
|  | ком. 405, 325 Ремонт эл. проводки | 3ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 65-18-1 (прим) | Ревизия ГВС (вентиль) Ø50 мм | 2 шт. | 1466 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 11972 м³ | 61709 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | ком.509 смена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | ком 312 замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.222 установка хомута на трубопровод ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.109 смена сгона на радиатор Ø 20мм | 1 шт. | 77 |
| Дербенева 22 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.10 Чистка лежака канализации | 10 м | 840 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.10; 3 Ремонт кровли из а/б листов | 3,12 м² | 961 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3398 м³ | 18414 |
| Дербенева 23 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.5 Ремонт кровли из а/ц листов | 2,1м² | 607 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3451 м³ | 18682 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.8 заделка раструбов канализации Ø 50мм | 2 шт. | 300 |
| Дербенева 23а |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 236 м³ | 2448 |
| Дербенева 24 |
| ГЭСН 11-01-015-03 | Устройство покрытий полов цементных толщиной 20мм | 8м² | 900,48 |
| ГЭСН 69-12-1 | приготовление цементного раствора вручную | 0,16м³ | 380,05 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3393 м³ | 18389 |
| Дербенева 24а |
| ГЭСНр 62-1-4 | запасной выход, кв.212;214;222;226;210;204;320;203;206;218;224 Побелка стен и потолков | 248 м² | 8735 |
| ГЭСНр 62-17-4 | кв. 203 Окраска потолков водоэмульсионной краской | 4,76 м² | 446 |
| ГЭСНр 61-2-2 | 3эт. душевая. Окраска масленной краской ранее окрашеных стен | 28,1м² | 2571 |
| ГЭСНр 62-33-1 | Окраска радиаторов в комнатах | 23,35 м² | 2732 |
| ГЭСНр 62-18-2 | Окраска плинтусов | 10 м² | 1110 |
| ГЭСНр 62-5-1 | Простая масленная окраска балконных дверей | 53,53 м² | 2718 |
| ГЭСНр 62-4-1 | кв. 212; 214; 222; 226; 210; 204; 320 Простая масленая окраска окон | 41,38 м² | 3488 |
| ГЭСНр 62-5-1 | кв. 212; 214; 222; 226; 210; 204; 320 Простая масленая окраска дверей с одной стороны | 9,8 м² | 509 |
| ГЭСНр 63-6-1 | кв.212; 214; 222; 226; 210; 204; 320; 203; 206; 218; 224 Наклека обоев в этих комнатах | 271,68 м² | 42333 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 1п.1э. Смена эл. лампы 40 Вт | 1 шт. | 30 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 3э. Установка эл. патрона | 1 шт. | 117 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4840 м³ | 25898 |
| ЭСНэ 32-02-002-25; ЭСНэ 32-02-002-08;ГЭСНр 65-8-1 (прим); ГЭСНр 65-02-01; ГЭСНр 65-6-10; ГЭСНр 65-08-02 (прим); ЭСНэ 32-02-002-25 (прим); ГЭСН 46-03-010-01 | Смена обвязки под ванну ; Смена сан. приборов и выпусков к умывальникам и мойкам ; Смена полиэт. Канализационных труб; демонтаж чк; Смена гибкой подводки; Смена трубопроводов из полиэтиленовых кан. труб; Смена подводки душ поддон; пробивка отверстий под кан. стояк. | 2шт; 2шт; 1,5 м; 2 м; 2шт.; 6,24 м; 1 шт.; 4шт. | 6082 |
| ГЭСНр 65-9-11 | Смена ГВС (кран шаровый) | 12 м | 7178 |
|  | Ремонт эл. проводки | 2 ч/ч | 580 |
| ГЭСНр 67-9-2 | ком.212 Смена эл. розетки | 1 шт. | 58 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 10м | 750 |
| ГЭСНр 67-11-1 | смена эл. патрона | 1 шт. | 82 |
| ГЭСНр 67-09-2 | смена розеток | 2 шт. | 116 |
| ЭСНэ 32-04-001-03 | чистка сифона раковины | 1 шт. | 107 |
| Дербенева 26 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п. 1э. Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.3-7 Чистка лежака канализации | 12 м | 912 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2931 м³ | 16056 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.5 установка хомута на ХВС Ø 25 мм | 1шт. | 33 |
| ГЭСНр 67-09-2 | кв.6 смена эл. розеток | 2 шт. | 116 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-21-3 | кв.2 ремонт радиатора- снятие секций радиаторов | 1 шт. | 489 |
| Дербенева 28 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2972 м³ | 16263 |
| Дербенева 30 |
| ЭСНэ 65-15-3 | кв.2(Смена участков трубопровода отопления) Ремонт розлива отпления | 2,8 м | 900 |
| ГЭСНр 65-21-3 | подъезд. Снятие радиатора 2 крайних секций | 1 шт. | 537 |
| ГЭСНр 57-4-1 | кв. Ремонт пола | 4 м² | 1847 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2980 м³ | 16303 |
| Дербенева 32 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 10м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 10м | 750 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | Установка хомута Ø 25мм | 1шт. | 33 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3451 м³ | 18682 |
| Коммунаров 3 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п.2э. Смена настенного патрона | 1 шт. | 105 |
|  | 1п.2э. Ремонт эл. проводки л/к | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.4;4;5 Чистка стояка канализации | 4м; 3м; 3м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Прочистка канализации | 10м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4516 м³ | 24060 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п. Замена эл. патрона | 1шт. | 82 |
| ГЭСНр 65-21-3 | Снятие 2-х крайних секций радиатора | 1 шт. | 489 |
| ГЭСНр 65-21-1 | добавление 2-х крайних секций радиатора | 1 шт. | 539 |
| Коммунаров 5 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1131 м³ | 6967 |
| Коммунаров 7 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 393 м³ | 3240 |
| Коммунаров 9 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 395 | 3251 |
| Коммунаров 10 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.2 Установка хомута на трубопровод ХВС | 1 шт. | 33 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2948 м³ | 16142 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.12 Замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.8 переделка контактных соединений | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.5 замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.7-8 переделка контактных соединений | 1 шт. | 312 |
| Коммунаров 11 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 164 м³ | 2089 |
| Коммунаров 13 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.6 Ремонт эл. проводки, затяжка контакта фазного провода | 1 шт. | 346 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка лежака канализации | 10 м | 840 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6667 м³ | 34921 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10м | 750 |
| Коммунаров 14 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.13 Ревизия эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСНр 61-10-1; ГЭСНр 69-12-4 | кв. 24 Ремонт штукатурки фасада; Приготовление раствора в построечных условиях | 2,5 м²; 0,055 м³ | 1217 |
|  | кв.43 л/к Ремонт эл. проводки освещения | 2 ч/ч | 580 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.42 Установка хомута на тубопроводе ХВС | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.47 Чистка канализации | 3 м | 225 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.23 Установка хомута на ХВС | 1 шт. | 33 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 12617 м³ | 64966 |
| ГЭСНр 67-15-1(прим) | ВРУ. Замена плавких предохранителей | 2 шт. | 1434 |
| Коммунаров 19 |
| ГЭСН 10-01-022-2 (прим) | кв.1 Подшивка потолка в кухне | 1,6 м² | 449 |
| ГЭСНр 61-5-3 | кв.1 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами (кухня) | 1,6 м² | 846 |
| ГЭСНр 69-12-4 | кв.1 приготовление тяжелого цементно-известкового раствора | 0,0336 м³ | 144 |
| ГЭСН 10-01-022-1 (прим) | кв.1 подшивка потолка в туалете | 1,87 м² | 523 |
|  | кв. 21 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.5 Ремонт кровли из а/ц листов | 3,11 м² | 907 |
| ГЭСНр 61-10-1; ГЭСНр 69-12-4 | 2п. Ремонт штукатурки фасада; Приготовление раствора в ручную | 2,5 м²; 0,055 м³ | 1217 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 2п. Чистка лежака канализации | 10м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6583 м³ | 34497 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 2п. Чистка лежака канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.3 заделка течей канализационной трубы Ø 100мм | 2 шт. | 300 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | Установка хомута Ø 32мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 2п. Переделка контактных соединений | 1 шт. | 312 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | 4п. Чердак установка хомута на трубопровод ХВС Ø 40мм | 1 шт. | 38 |
| Коммунаров 21 |
| ГЭСНр 59-5-1 | 3п. Ремонт ступеней | 3 шт. | 3129 |
|  | кв.19, 20 Ремонт эл. проводки | 3 ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.6 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСНр 61-5-3 | кв.12 Ремонт штукатурки потолка | 4,5 м² | 2613 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал,1п. Чистка лежака канализации | 20 м | 1500 |
| ГЭСНр 58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из а/ц листов | 3,11 м² | 852 |
| ГЭСНр 61-10-1; ГЭСНр 69-12-4 | 4п. Ремонт штукатурки фасада; Приготовление раствора в ручную | 8,5 м²; 4134 м³ | 4134 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6557 м³ | 34365 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. Подвал, чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.11 переделка контактных соединений в одном щитке | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка лежака канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 4п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Коммунаров 23 |
| ГЭСНр 58-6-1 | 2п. Ремонт кровли из а/б листов | 0,3 м² | 96 |
|  | кв.24, 14 Ремонт эл. проводки | 3 ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 61-10-1 | 2п. Штукатурка фасада | 2 м² | 1061 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | чердак. Установка хомута на трубопровод ХВС Ø40 мм | 0,15 м | 34 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6793 м³ | 35557 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Коммунаров 25 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.4 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7081 м³ | 37011 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. чистка канализации Ø 100мм | 10 | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.20 чистка канализации Ø 100мм | 10 | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.20 чистка канализации Ø 100мм | 10 | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 4п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Коммунаров 25/1 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п. Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
| ГЭСНр 65-16-1; ГЭСНр 65-5-1 | кв. 20-32. Ремонт стояка полотенцесушителя. Смена сгонов. Смена вентиля Ø 15мм | 2шт; 1 шт. | 1201 |
|  | кв. 25 Ремонт эл. проводки | 1ч/ч | 290 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв. 37 Чеканка 2 стыков раструбов канализации Ø 100мм | 2 шт. | 302 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.31 Установка хомута на ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв. 40 Смена вентиля на трубопроводе ХВС Ø 15мм | 1 шт. | 207 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. Чистка канализации | 10 | 750 |
| ГЭСНр 65-18-2 | Ревизия теплового узла - ремонт задвижки Ø100 мм | 2шт. | 2530 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 10808 м³ | 55831 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.24 смена сгона радиатора Ø 20мм | 1 шт. | 95 |
| Коммунаров 27 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 3п. 3э. Смена наружного выключателя | 1 шт. | 134 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2-3э. Смена эл. лампы | 1 шт. | 30 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | 3э. Чеканка раструба канализации Ø 100 | 3 шт. | 517 |
| ГЭСНр 67-09-01; ГЭСНр 67-11-1 | кв.8 Смена выключателя и патрона | 1 шт. 1шт. | 140 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв. 2 смена автомата | 1 шт. | 320 |
| ГЭСН 11-01-015-03; ГЭСН 69-12-1 | 4п. Устройство покрытий полов цементных толщиной 20мм; Приготовление раствора вручную | 12м²; 0,24м³ | 2079 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7055 м³ | 36880 |
| ГЭСНр 65-15-7(прим) | кв.20 соединение стояков отопления Ø 20мм(метаполл) | 6,13 м | 3670 |
| Коммунаров 29 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.37 Ремонт эл. щита | 1 шт. | 347 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.37 Чистка лежака канализации | 10 | 840 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия тепловых узлов(без снятия с места) задвижки Ø 100мм | 2шт. | 1466 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.56 прочеканка раструбов канализации Ø 100мм | 2шт. | 346 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 12207 м³ | 62895 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 67-15-1 (прим) | подвал. ВРУ. Замена всавных держателей | 1 шт. | 1434 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Коммунаров 31 |
| ГЭСНр 65-9-3; ГЭСНр 65-6-9; ГЭСН 46-03-010-04(прим) | кв.1 Ремонт стояка ХВС, смена ст. трубопровода Ø 25мм, смена сан.-тех. приборов, пробивка отверстий в перекрытии | 1,5 м;1 шт.; 1 шт. | 949 |
| ГЭСНр 65-16-1 | подвал. Ремонт розлива отопления Ø 20ммСмена сгонов и резьбы | 3 шт. | 257 |
| ГЭСНр 65-10-01 | прочистка лежаков и стояков канализации | 34 м | 2578 |
| ГЭСНр 65-5-2 | подвал. Ремонт отпления. Смена вентиля на розливе Ø 32мм | 1 шт. | 289 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 3п. 3э. Замена эл. патрона настенного | 1 шт. | 126 |
| ГЭСНр 62-2-3 | 1п. Штукатурка стены в подъезде | 4,5 м² | 1820 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.22 прочистка внутренней канализационной сети Ø 100мм | 6м; | 450 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия теплового узла - ремонт задвижки Ø100 мм | 1шт. | 733 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 12484 м³ | 64294 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.4 заделка течей раструбов чк Ø 50мм | 3 шт. | 450 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п, 2п., чистка канализации Ø 100мм | 20 м | 1500 |
| Коммунаров 33 |
| ГЭСНр 67-15-1 (прим) | Смена предохранителя ВРУ | 1 шт. | 1638 |
|  | кв.36 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 2п.1э., 2п. 2э. Установка патрона | 2 шт. | 222 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв. 8, 17 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 692 |
| ГЭСНр 67-9-2 | кв.8 Ремонт розетки | 1 ч/ч | 65 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.56 Смена автомата | 1 шт. | 320 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.45 установка хомута на трубопровод ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Прочистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 15804 м³ | 81058 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.34 смена сущствующих рулонных кровель на кроли из наплавляемых материалов | 82,5 м² | 19512 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.48 переделка контактной группы | 1 шт. | 312 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | подвал. Установка хомута на ХВС Ø 50мм | 1 шт | 38 |
| Коммунаров 35 |
| ГЭСНр 67-13-01 (прим) | кв.48, 69, 49, 50, 18, 1п. 5э.Ремонт эл проводки на щите. Реонт эл. щита без смены автоматов | 5 шт. | 1662 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 12267 м³ | 63198 |
|  | кв.69 Ремонт эл. проводки | 3 ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2п. 2э. Смена эл. лампы | 1 шт. | 28 |
| ГЭСНр 65-9-6 | подвал. Смена ввода ХВС Ø 57мм | 5 м | 1102 |
| ГЭСНр 67-9-2 | кв.18 Смена эл. розетки | 1 шт. | 58 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.70 Чеканка раструба канализационного стояка | 2 стыка | 310 |
| ГЭСНр 65-5-2 | кв.31 смена вентилей на розливе ХВС Ø 32мм | 5 шт. | 1800 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.6 установка хомута Ø 32мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-8-2 (прим) | кв.4-8 смена трубопроводов из полиэтиленовых каналиационных труб | 4,5 м | 1848 |
| ГЭСН 46-03-010-4 | Пробивка отверстий в перекрытии 100мм, до 20см | 1 шт. | 93 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.3 замена автомата | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-05-01 | 3п. Замена эл. ламп | 3 шт. | 108 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.17, 18, 20, 37, 40, 78 смена существующих рулонных покрытий из наплавляемых материалов | 193,4 м² | 48440 |
| Коммунаров 37 |
| ГЭСНр 65-15-1 | кв.66 Смена отдельных участков трубопровода | 1,4 м | 420 |
|  | кв.18, 25 Ремонт эл. проводки | 2 ч/ч | 580 |
| ГЭСНр65-10-1 | 1п. Чистка лежака канализации | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 13716 м³ | 70515 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.8 устранение течей, заделка раструбов Ø 50мм | 2 шт. | 300 |
| ЭСНэ 32-03-001-09(прим) | кв.5 набивка сальников ХВС и ГВС Ø 15мм | 2 шт. | 162 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.19, 48,69 смена существующих рулонных покрытий на покрытия из наплавляемых материалов | 241,25 м² | 54354 |
| Коммунаров 39 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал., кв.2,3 Прочистка лежака и стояка канализации | 50 м | 3794 |
|  | кв. 44 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.3 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 693 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 14261 м³ | 73267 |
| ГЭСНр 65-9-12 | кв.41 замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные метал полимерные Ø 25мм | 2м | 1140 |
| ГЭСН 46-03-010-4 | Пробивка отверстий в перекрытии 100мм, до 20см | 1 шт. | 93 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 4п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.70 замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. Подвал, чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Ломоносова 2 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв. 22, 15 Ремонт кровли из а/б листов | 3,1 м² | 899 |
| ГЭСНр 65-5-2 | Чердак. Смена вентиля на трубопроводе ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 263 |
| ГЭСНр 67-9-2 | кв.22 Смена розетки | 1 шт. | 58 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 8820 м³ | 45793 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 12 м | 900 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | чердак. Установка хомута на трубопровод ХВС Ø 76мм | 1 шт. | 38 |
| Ломоносова 4 |
|  | кв.2 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.17 Чистка канализации | 3 м | 225 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4442 м³ | 23686 |
| Ломоносова 6 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 1п. 1э. Смена эл. ламп | 1 шт. | 23 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4472 м³ | 23837 |
| Ломоносова 8 |
| ГЭСНр 65-9-1 | кв.5 смена трубы ХВС (сталь) Ø 15мм | 2 м | 528 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4394 м³ | 23443 |
| Ломоносова 9 |
|  | кв.4 Ремонт эл. проводки | 2 ч/ч | 580 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6931 м³ | 36254 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 50мм | 9 м | 675 |
| Ломоносова 10 |
|  | кв.17 Ремонт эл. проводки, замена пробки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 4п.2э.Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7848 м³ | 40884 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.12 чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 67-09-2 | кв.28 ремонт розетки | 1 шт. | 58 |
| Калинина 1 |
| ГЭСНр 63-2-03 | 4п. 2э., 5э. Остекленение в подъезде | 1,08 м² | 506 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал, 1-2п., 1п Прочистка лежаков канализации | 70 м | 5274 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 4п.2э. Смена эл. ламп | 1 шт. | 23 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.32 Установка хомута на трубопроводе ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв. 32, л/к Ремонт эл. щита без смены автоматов | 57 шт. | 17784 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления | 6 шт. | 4398 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 15336 м³ | 78695 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | подвал. Установка хомута на ХВС Ø 50мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-18-1 | подвал. Ревизия задвижки ХВС , сальники | 1 шт. | 733 |
| Мира 2 |
|  | кв.3 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | подвал. Устновка хомута на трубопровод ХВС Ø 80мм | 1 шт. | 35 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления | 6 шт. | 4398 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 16187 м³ | 82992 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв. 15, 43, 58, 74, 75 смена существущих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов | 169,5 м² | 45184 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | установка хомута на ХВС Ø 50мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 5п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.5 смена автоматов | 1 шт. | 312 |
| Мира 4 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 2п. Побелка стен и потолков в подъезде | 225 м² | 7744 |
| ГЭСНр 67-11-01 | 4п.1э. Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2п.1э. Смена эл. ламп | 1 шт. | 24 |
| ГЭСНр 67-15-1 (прим) | кв.7,10 Смена предохранителя ПН-100 | 1 шт. | 1638 |
| ГЭСНр 65-9-4; ГЭСНр 65-16-02 | подвал. Ремонт розлива ГВС Ø 32мм | 6м; 1шт. | 3274 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.33 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСН 09-003-01 (прим) | кв. 37 Установка хомута на стояк ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 34 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления | 4 шт. | 2932 |
| ЭСНэ 32-03-001-10 (прим) | Ремонт кранов Ø 32мм | 4 шт. | 1028 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 12273 м³ | 63228 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.34 переделка контакных групп | 1 шт. | 312 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.30 заделка течей раструбов Ø 50мм | 2 шт. | 300 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.55 замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-11-1 | кв.38 смена эл. патрона | 1 шт. | 82 |
| Мира 6 |
| ГЭСНр 67-11-1 | кв.48 3п.(1и 3эт) Смена эл. патрона | 2 шт. | 110 |
|  | кв.48 Ремонт эл. проводки освещения л/к | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-13-01 (прим) | кв.12, 28 Ремонт эл. проводки, зачистка провода на автомате; Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 693 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 3п. (1 и 3 э) Смена выключателя | 1 шт. | 134 |
|  | кв.28 Ремонт выключателя | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.25, 15 Смена сгона трубопровода отопления Ø 20мм | 2 шт. | 170 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.56, кв. 36 Чистка канализации | 9 м | 675 |
| ГЭСНр 58-7-7; ГЭСНр 69-12-1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляющих материалов в один слой; Приготовление цементного раствора | 206,8 м²; 3,1 м³ | 53678 |
| ГЭСНм 08-03-599-3 | 3п. 4э. Демонтаж щитка осветительного в подъезде; Монтаж щитка осветительного в подъезде | 1 шт.; 1шт. | 1344; 5568 |
| ГЭСН 08-02-404-01 | Провода стояков магистрали | 70 м | 6425 |
| ГЭСН 46-03-01-01 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях | 4 шт. | 552 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.76, подвал Установка хомута на ХВС Ø 25мм | 2 шт. | 66 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 16343 м³ | 83780 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.74, 89 смен существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов | 113 м² | 31312 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п. Смена эл. патрона | 1 шт. | 82 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | 2п. Смена автоматов 2шт. в одном щитке | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | 3э. Замена контактной группы | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.67 чистка кухонной канализации Ø 50мм | 10 м | 750 |
| ЭСНэ 32-04-001-01 | кв.4 укрепление унитаза | 1 шт. | 94 |
| ГЭСНр 65-18-1(прим) | подвал. Ревизия вентилей ГВС Ø 50мм | 2 шт. | 1466 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка лежака канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.14,15, 30, 45,59,73,74,75,88 смена существующей рулонной кровли на кровли из наплавляемых материалов | 156,4 м² | 39019 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 1п. Побелка стен и потолков | 100 м² | 3469 |
| ГЭСНр 62-2-1 | 1п. Простая масленая окраска сапожков | 44,2 м² | 2317 |
| Мира 8 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.18 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
|  | кв. 42 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Прочистка канализации | 12 м | 900 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 11186 м³ | 57740 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п.1э. Прочистка внутренней канализационной сети Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-18-1 | ревизия тепловых узлов- ремонт задвижек Ø 100мм | 2 шт. | 1466 |
| Нагорная 1 |
| ГЭСНр 65-9-12; ГЭСНр 65-16-2; ГЭСНр 65-5-2; ГЭСН 46-03-010-04 | кв.22, подвал. Ремонт стояка ХВС и ГВС Ø25мм | 4м;1шт.; 1шт.; 1шт; 1шт; 3м; 2шт. | 5773 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п.1эт. Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
|  | 4п. Ремонт эл. проводки освещения в подъезде | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 1п. 1э. Смена эл. ламп | 1 шт. | 28 |
| ГЭСНр 65-9-12 | 1п. Демонтаж труб (сталь). Установка метаполла.(без ст-ти матер.) | 8 м | 3770 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.74 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1-2п.,6п. подъезд. Чистка канализации | 40 м | 3000 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления | 4 шт. | 2932 |
| ГЭСНр 59-5-2 | 4п. Ремонт ступеней | 5 шт. | 1374 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 18066 м³ | 92480 |
| ГЭСНр 65-9-12 | 5п. (по кв.68) замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металполимерные Ø 25мм | 15 м | 8041 |
| ГЭСНр 65-9-11 | замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл- полимерные трубы Ø 20мм | 3м | 1841 |
| ГЭСН 46-03-010-1 | пробивка отверстий в полах 100мм, площадью до 20 см² | 4 шт. | 372 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Прочистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 6п. Подвал, чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 6п. Подвал, чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 2п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Нагорная 2 |
| ГЭСНр 67-9-1 (прим) | кв.5 Ремонт эл. проводки - оборван провод на выключателе | 1 шт. | 65 |
|  | 4п.,кв.77 Ремонт эл. проводки освещения в подъезде | 2 ч/ч | 580 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.61, 62, 63, 34, 35,36 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 658 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 5п.4э. Смена ламп | 1 шт. | 28 |
| ГЭСНр 65-9-3 | кв.46 Смена трубы полотенцесушителя (сталь) Ø 25мм | 1 м | 430 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 5п., 4п. Чистка лежака канализации | 50 м | 4020 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | подвал, кв.48, кв 82 установка хомута на ГВС, устранение течи | 3 шт. | 101 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления Ø 100мм | 4 шт. | 2932 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 16087 м³ | 82487 |
| ГЭСНр 65-8-2(прим) | кв.8-11 смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб | 3 м | 1306 |
| ГЭСНр 65-18-1 (прим) | ревизия вентилей ГВС Ø 50мм | 2 шт. | 1466 |
| ГЭСНр 65-8-1; ГЭСНр 65-8-2 | кв.42-45 смена стояка канализации на ПП | 3,5 м | 1361 |
| ГЭСН 10-01-046-01(прим) | 1п. Изготовление и установка дверей в узел учета б/у | 2 м² | 120 |
| ГЭСНр 65-8-2 | подвал. Смена канализации ПП | 39,75 м | 18903 |
| Нагорная 3 |
|  | 3п.3э., кв 21, кв.67 Ремонт эл. проводки | 5 ч/ч | 1450 |
| ГЭСНр 65-8-2 | подвал. Смена трубопровода из полиэтиленовых кан. труб Ø 100мм | 3 м | 1585 |
| ГЭСНр 65-7-2 | подвал. Смена внутренних трубопроводов из чк труб Ø 114 мм | 2,2 м | 2423 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 2п.1э. Установка эл. патрона | 1шт. | 117 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2п.1э., 2п. 2-3-4 эт., 2-3п. 3эт. Установка лампы | 6 шт. | 180 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв. 49, 51 Ремонт эл. щита без смены автомата | 2 шт. | 459 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | 2п. 2-3-4эт. Смена стартера | 3 шт. | 115 |
| ГЭСНр 67-15-1 | 5п. Ремонт ВРУ - 0,4 | 1 шт. | 1434 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.4 Смена автомата | 1 шт. | 320 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.34 Прочистка канализации | 6 м | 450 |
| ЭСНэ 32-03-001-10 (прим) | под. Ремонт крана ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 257 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 16842 м³ | 86300 |
| ГЭСНр 65-9-12 | кв.63 замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные Ø 25мм | 10 м | 5527 |
| ГЭСНр 46-03-010-4 | пробивка отверстий Ø 50мм в потолках | 2 шт. | 186 |
| ГЭСНр 65-18-1 (прим) | реизия тепловых узлов Ø 100мм | 6 шт. | 4398 |
| ГЭСНр 58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляющих материалов в один слой | 163,04 м² | 47295 |
| ГЭСНр 67-1-1; ГЭСНм 08-02-404-1 | кв.40 перекладка нового кабеля ППВ2*2,5 | 4 м | 279 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.14 переделка контактных соединений ППВ1-6 | 1 м | 312 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.36 смена канализаионного стояка Ø 50мм | 6 м | 450 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.82 Чистка кухонного канализационного стояка Ø 50мм | 12 м | 900 |
| Нагорная 4 |
| ГЭСНр 56-21-1 | 2п. Изготовление дверного полотна | 1,88 м² | 4170 |
| ГЭСН 15-04-024-4 | 2п. Окраска дверного полотна | 4,51 м² | 720 |
| ГЭСНр 65-7-1 | кв.1 Смена внутренних трубопроводов из чк труб Ø 50мм | 1,5 м | 1063 |
| ГЭСНр 65-6-12 | кв.1 Смена сан. - тех. приборов унитаза типа "Компакт" (б/у) | 1 шт. | 1166 |
| ГЭСН 46-03-010-04 | кв.1 Пробивка отверстий | 1 шт. | 102 |
| ГЭСНр 65-7-2 | Подвал. Ремонт стояка чк Ø 100мм. | 2 м | 2028 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 1п. Замена выключателя | 1 шт. | 134 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.50,51, 46 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 659 |
| ГЭСНр 67-9-2 | кв.2 Смена эл. розетки | 1 шт. | 58 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 10811 м³ | 55846 |
| ГЭСНр 65-18-2(прим) | ревизия тепловых узлов - ремонт арматуры задвижек Ø100мм | 4 шт. | 5060 |
| ГЭСНр 58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляющих материалов в один слой | 134,7 м² | 47269 |
| ГЭСНр 65-5-8 | подвал. Смена задвижки ХВС Ø 50мм б/у | 1 шт. | 890 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. Прочистка внутренней канализационной сети Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-5-8 | подвал, смена задвижки ХВС б/у | 1 шт. | 890 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.20 Смена сгона на батарею Ø 20мм | 1 шт. | 77 |
| Нагорная 5 |
| калькуляция затрат | кв.32 Ремонт эл. проводки, зачистка провода. | 0,5 ч/ч | 145 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 2п.3э., 2п.3э. Установка эл. патрона на л/п | 2 шт. | 231 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 1п.,2п. Ремонт эл. щита на л/п без смены автоматов | 6 шт. | 2076 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.45 Смена автомата | 1 шт. | 320 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Прочистка канализации | 12 м | 900 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 10729 м³ | 55432 |
| ГЭСНр 65-18-1 | ревизия тепловых узлов - ремонт арматуры задвижек Ø100мм | 4шт. | 2932 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | 4п. Установка хомута на ХВС Ø76мм | 1 шт. | 38 |
| Нагорная 6 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.17 Смена автоматов | 1 шт. | 320 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 1п. Прочистка канализации | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 10710 м³ | 55336 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.15, 28, 30, 29, 43, 44, 45 смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 378,2 м² | 106047 |
| ЭСНэ 32-03-001-09 | кв.44 набивка сальников Ø 15мм | 2 шт. | 162 |
| ЭСНэ 32-03-001-09 | набивка сальниковая на ХВС и ГВС Ø 25мм | 12 шт. | 972 |
| ГЭСНр 65-18-1 | ревизия тепловых узлов - ремонт арматуры задвижек Ø100мм | 4 шт. | 2932 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | 4п. Установка хомута Ø25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 4п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Нагорная 7 |
| ГЭСНр 65-16-2; ГЭСНр 65-5-2 | подвал. Смена сгона. Ø 25мм Смена арматуры вентиля (без ст.м.) | 1 шт. | 410 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.17 Ремонт отопления, смена сгонов Ø 20мм | 2 шт. | 170 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал.,кв.4,кв. 37 Прочистка канализации | 81 м | 6295 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 3п.1э.5э.; 2п. 5э.;1п. 4-5э.;5п.5э; Смена эл. ламп | 5 шт. | 172 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 1п.1э. Смена эл. патрона | 1 шт. | 105 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.16 Обгорел провод в эл. щите на л/к | 1 шт. | 346 |
| ГЭСНр 65-9-12 | кв.17,20 Ремонт стояка ХВС Ø 25мм | 3,07 м | 1413 |
| ГЭСНр 65-9-2 | кв.17, 20 Смена внутренних труб-дов из ст. труб Ø 20мм | 1 м | 344 |
|  | кв.25; кв.4;кв.12 Ремонт эл. проводки (на эл. печь) | 3ч/ч | 870 |
| ГЭСН 46-03-010-04 | Пробивка отверстий в перекрытии | 2 шт. | 204 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 1п.- 4п 5э. Смена выключателя скрытой проводки | 1 шт. | 78 |
| ГЭСНр 65-2-2; ГЭСН 16-04-001-02; ГЭСН 46-03-010-01 | подвал. Демонтаж чк. Ø 100мм Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб. Ø 110 Пробивка отверстий | 60м; 59,25 м; 20шт. | 10560; 26511; 1300 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 17631 м³ | 90284 |
| ГЭСНр 65-16-2 | 3п. Смена сгонов ХВС Ø 25мм | 2 шт. | 220 |
| ГЭСНр 65-18-1 | ревизия тепловых узлов - ремонт арматуры задвижек Ø100мм | 4 шт. | 2932 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.69 установка хомута на трубопровод Ø 20мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.18 установка хомута на трубопровод Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.32 прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв. 3, 13, 15 смена существующих кровель на кровли из наплавляемых материалов | 84,7 м² | 23378 |
| ГЭСНр 65-5-2; ГЭСНр 65-16-2 | подвал. Установка запорной арматуры на ГВС вентиль Ø 32мм, установка сгона | 1шт.; 1шт. | 470 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.83 установка хомута Ø 25мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.6 чистка кух. канализации Ø 50мм | 9 м | 675 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.47 стояк ХВС, установка хомута Ø 25мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 65-16-2(прим); ГЭСНр 65-05-02 | кв.18 установка крана ХВС Ø 25мм сгон, муфта | 1шт.;1шт. | 110; 263 |
| Нагорная 8 |
| ГЭСНр 67-9-1 | кв.10 Смена наружного выключателя | 1 шт. | 134 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 1п. 1э.;2п.1э Смена эл. ламп | 3 шт. | 87 |
| ЭСНэ 40-02-003-09 | 2п.1э. Смена стартера | 1 шт. | 115 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.11 Смена автомата | 1 шт. | 320 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 6224 м³ | 32684 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.13, 14, 30 смена существующих рулоных покрытиий кровель на кровли из наплавляемых материалов | 130,4 м² | 37349 |
| ГЭСНр 65-18-1 (прим) | ревизия тепловых узлов - ремонт арматуры задвижек Ø100мм | 4 шт. | 2932 |
| Цементная 10 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1004 м³ | 6326 |
| Цементная 13 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.1, кв.6, кв.1 Прочистка лежака канализации | 36 м | 2710 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3146 м³ | 17142 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 10м | 750 |
| ГЭСНр 65-21-3 | Снятие чугунного радиатора | 1 шт. | 489 |
| Цементная 15 |
| ГЭСНр 65-9-1 | кв.5 Смена трубопровода ХВС Ø 15мм (без ст-ти материалов) | 1 м | 213 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1021 м³ | 6412 |
| Цементная 17 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1069 м³ | 6654 |
| Цементная 18 |
| ГЭСНр 65-16-1 | кв.6 Ремонт отопления. Смена сгонов Ø 20мм | 2 шт. | 194 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1029 м³ | 6452 |
| Цементная 19 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1049 м³ | 6553 |
| Цементная 23 |
| ГЭСНм 08-02-403-4 | 1п.1э. Ремонт эл. проводки освещения л/к | 1 м | 84 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.16 Ремонт проводки ГВС Ø 50мм | 2 шт. | 80 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.10 Ремонт отдельных мест покрытия из а/б листов | 1,05 м³ | 339 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4622 м³ | 24595 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | 2п. Замена автоматов | 1 шт. | 312 |
| Цементная 24 |
| ГЭСНр 53-20-4; ГЭСНр 69-12-1 | 5п. Кв.66 Кладка отдельных участков стен и заделка проемов; Приготовление цементно-известкового раствора | 0,32 м³; 0,076м³ | 774 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.42;кв.72; кв.56, л/к Ремонт эл. щита без смены автоматов | 82 шт. | 25618 |
| ГЭСНр 61-02-03; ГЭСНр 69-12-2 | 5п. Штукатурка стены, приготовление раствора вручную | 2,5м²; 0,055м³ | 1556 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 6п. Установка выключателя наружного | 1 шт. | 134 |
| ГЭСНр 59-5-2 | 1п. Ремонт бетонных ступеней | 3 шт. | 826 |
| ГЭСНр 67-10-1 | кв.56 Смена эл. счетчика | 1 шт. | 225 |
| ЭСНэ 32-03-001-10 (прим) | кв.49; кв.71 Ремонт вентиля ГВС и ХВС Ø 15мм | 3 шт. | 771 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | подвал. Установка хомута на трубопроводе ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 6п. Чистка канализации | 20 м | 1500 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления Ø 100мм | 4 шт. | 2932 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 18041 м³ | 92354 |
| ЭСНэ 32-03-001-10 (прим) | ревизия вентилей ГВС Ø 50мм | 2 шт. | 514 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Цементная 25а |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.4; кв.6 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 693 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 10 м | 840 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.6 Смена автоматов | 1 шт. | 320 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3142 м³ | 17122 |
| Цементная 25 б |
| ГЭСНр 65-5-2 | Замена вентиля на трубопроводе ХВС Ø 25 мм | 1 шт. | 263 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.7 Установка хомута на трубопроводе ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.7 Прочистка канализации | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3654 м³ | 19707 |
| Цементная 27 |
| ГЭСНр 67-5-1 | Смена эл. лампы | 1 шт. | 24 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.10 Ремонт отдельных мест покрытия из а/б листов | 1,05 м | 317 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.8 Чистка канализации | 3 м | 225 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3323 м³ | 18035 |
| ЭСНэ32-03-001-09(прим) | чердак. Набивка сальников на вентиле ХВС Ø 20мм | 6 шт. | 486 |
| Планерная 3 |
| ГЭСНр 67-5-2 | 5п.1э.; 5п. 2-3э.;5п, подвал Смена эл. лампы и стартера | 8 шт. | 214 |
| ГЭСНр 65-7-1; | подвал. Ремонт внутренних трубопроводов из чк Ø 50мм | 2м; 58м; 2шт | 1418 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал, кв.25, кв.37 Прочистка канализации | 160 м | 12328 |
| ЭСНэ 40-02-003-16 | кв.47 Смена автоматов | 1 шт. | 320 |
| ГЭСНр 65-18-1 | Ревизия узла управления отопления Ø 100мм | 8 шт. | 5864 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 19931 м³ | 101898 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | 3п. Установка хомута на ХВС Ø 20мм | 1шт. | 38 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.59 установка хомута хвс Ø 20мм | 1 шт. | 38 |
| ГЭСНр 58-7-7 | кв.11,13,75 смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | 69,5 м² | 17282 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 6п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3э.Чистка канализации Ø 50мм | 9 м | 675 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 3п. чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-16-2(прим) | кв.25 смена тройника на метаполле ХВС 26-20-26 | 1 шт. | 111 |
| ГЭСНр 65-10-1 | 2п. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| Планерная 9 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 909 м³ | 5846 |
| Планерная 11 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 971 м³ | 6159 |
| Планерная 13 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1015 м³ | 6318 |
| Чкалова 2 |
| ЭСНэ 32-02-002-24 | кв.16 Замена тройника Ø 20мм | 1 шт. | 144 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | кв.7 Установка хомута на трубопроводе ХВС Ø 32мм | 1 шт. | 35 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4494 м³ | 23948 |
| Чкалова 15 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1005 м³ | 6331 |
| Поселок Шиферный |
| Герцена 4 |
| ЭСНэ 32-02-002-23 | кв.7 Замена кранбукса | 1 шт. | 108 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.11 Чистка канализации | 4пм | 336 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 1-2п. Известковая побелка стен и потолков | 100 м² | 3750 |
| ГЭСНр 65-6-25 (прим) | кв.1 замена шарового крана | 1 шт. | 230 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3394 м³ | 18394 |
| Герцена 6 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.11 замена вентиля до 20мм | 1шт. | 207 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2945м³ | 16127 |
| Герцена 14 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.12 Ремонт отдельных мест покрытия из а/ц листов | 2,1 м² | 677 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 2п. 1-2э. Ремонт эл. щитов без смены автоматов | 2 шт. | 624 |
| ГЭСНр 61-3-3; ГЭСНр 69-12-1 | 1-2п. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву; приготовление р-ра вручную | 8м²; 0,16м³ | 3312 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 1-2п. Известковая побелка стен и потолков | 100м² | 3739 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.5 смена автомата | 1шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.11 переделка контактных соединений в одном щитке | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3254 м³ | 17687 |
| Герцена 16 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3243 м³ | 17632 |
| Герена 18 |
| ГЭСНр 65-15-1 | кв.45 Смена стояка системы отопления | 2,8 м | 865 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 3п.1э. Смена выключателя | 1 шт. | 113 |
| ГЭСНр 67-11-1 (прим) | кв.32 Ремонт эл. проводки, зачистка контакта в эл. патроне | 1 шт. | 78 |
| ГЭСНр 65-6-12 | кв. 55 Смена унитаза | 1 шт. | 1166 |
| ГЭСНр 65-25-2 (прим) | кв. 34 Замена кран-букса | 1 шт. | 108 |
| ГЭСНр 65-15-6 | кв.51 Смена стояка системы отопления на метаполл Ø 20мм | 4,18 м | 2316 |
| ГЭСНр 65-6-6 (прим) | кв.51 Замена манжета на сточном бачке | 1 шт. | 226 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв. 55, подвал Чистка канализации | 8 пм | 608 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.45,46 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.59 Хомут на стояке ХВС Ø 25мм | 1 шт. | 33 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.56 чеканка раструба канализации Ø 100мм | 1 шт. | 167 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.18 переделка соединений в одном щитке | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 10652 м³ | 55043 |
| Грибоедова 2 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.2 Чеканка раструба чк Ø 100 | 1 стык | 165 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.17 Ремонт эл. проводки в щите на л/к | 1шт. | 346 |
| ЭСНэ 32-02-002-23 | кв.44 Замена кранбукса крана ХВС | 1 шт. | 108 |
| ГЭСНр 67-11-1 | 2п.2э. Смена патрона | 1 шт. | 109 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 2п.2э. Смена выключателя | 1 шт. | 107 |
| ГЭСНр 65-21-1; ГЭСНр 65-21-5 | кв.1 установка раиатора б/у | 4 секции | 681 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.27 замена автоматов в одном щитке | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 8074 м³ | 42026 |
| Грибоедова 4 |
|  | кв.19; 42 Ремонт эл. проводки | 3 ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 65-6-3 | кв.13 Замена сифона на ванне | 1 шт. | 214 |
| ГЭСНр 67-14-1 | кв. 42,43 Ремонт эл. щита со сменой автоматов | 4 шт. | 2985 |
| ЭСНэ 32-02-001-01 (прим) | кв.1 Замена тройника Ø 20мм | 1 шт. | 252 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7598 м³ | 39622 |
| Грибоедова 6 |
| ГЭСНм 08-02-398-01 | кв.34 Прокладка трубопровода АППВ | 4м | 102 |
|  | кв.48 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 580 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.3 Смена вентиля ХВС Ø 15мм | 1шт. | 278 |
| ГЭСНр 65-19-1 | кв.42 Демонтаж радиатора | 1 шт. | 210 |
| ГЭСН 18-03-001-1 | кв.42 Монтаж радиатора с заменой контргайки систем отопления Ø20мм | 1 шт. | 400 |
| ГЭСНр 65-6-25 | кв. 32 Замена шарового крана см. бачка | 1 шт. | 256 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.43; 3п.; кв.63 Чистка канализации | 22 м | 1758 |
| ГЭСНр 65-6-10 | кв.30 Замена соеденительного шланга | 1 шт. | 150 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.48 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.1 чеканка раструбов трубопровода Ø 100мм | 3 шт. | 506 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.42 прочистка внутренней канализации | 4м | 300 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7884 м³ | 41066 |
| Грибоедова 8 |
| ГЭСНм 08-02-403-2 | кв.9 Прокладка провода АППВ | 6 м | 116 |
| ГЭСНр 67-8-1 | кв.9 Смена светильника | 1шт. | 255 |
| ГЭСНр 67-9-1 | кв.9 Смена выключателя | 1 шт. | 65 |
| ГЭСНр 65-5-25 | кв.39 Замена шарового крана см. бачка | 1 шт. | 256 |
| ГЭСНр 67-9-2 | кв.5 Смена эл. розетки | 1 шт. | 58 |
| ГЭСНр 65-8-2 | кв.2 Замена стояка чк на пластиковую канализацию Ø 100мм | 1м | 564 |
| ЭСНэ 32-02-001-01 (прим) | кв.18 замена клапанов смесителя | 2 шт. | 458 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.34 прочистка внутренней канализации | 8 м | 600 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.17 Смена автоматов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.9 переделка контактных соединений | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.9 перефазировка | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7640 м³ | 39834 |
| Маяковского 1 |
| ГЭСНр 65-3-7 (прим) | кв.2 Замена клапана смесителя | 2шт. | 162 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1743 м³ | 10057 |
| Маяковского 1а |
|  | Отогревание чк Ø 100мм | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 8м | 608 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1284 м³ | 7740 |
| Маяковского 3 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1742 м³ | 10052 |
| Маяковского 5 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.6; 2 Чистка канализации | 12м | 976 |
| ЭСНэ 32-02-002-20 | кв.3 Замена поплавка см. бачка | 1 шт. | 51 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1842 м³ | 10557 |
| Маяковского 7 |
|  | Отогрев ХВС | 1 ч/ч | 290 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1904 м³ | 10870 |
| Маяковского 8 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.18; кв. 6 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 2 шт. | 693 |
|  | кв.17 переключение проводов эл. счетчика | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.16 замена автомаов | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-09-02 | кв.16 смена эл. розетки | 1 шт. | 58 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3990 м³ | 21403 |
| Маяковского 9 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.1 прочистка внутренней канализации | 8 м | 600 |
| ГЭСНр 65-6-10(прим) | Замена штанги смесителя в ванной | 1 шт. | 148 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1913 м³ | 10916 |
| Маяковского 10 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.7 Ремонт отдельных мест покрытия из а/ц листов | 3,11м² | 1003 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.4 Смена автомата | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3682 м³ | 19848 |
| Маяковского 10/1 |
| ЭСНэ 32-03-001-07 | кв.12 Замена прокладки смесителя | 2 шт. | 118 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.1 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 8 м | 600 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.5 замена автоматов | 1шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4007 м³ | 21489 |
| Маяковского 12 |
| ГЭСНр 65-5-1 | Смена вентиля на стояке системы отопления Ø 15мм | 1 шт. | 228 |
| ЭСНэ 32-02-001-01 | кв.15 Замена вентиля Ø 15мм | 1 шт. | 252 |
| ЭСНэ 32-03-001-05 (прим) | кв. 3 Замена клапана водоразборного крана | 1шт. | 150 |
| ЭСНэ 32-02-001-01 (прим) | кв.14 Замена фитинга Ø 15мм | 1 шт. | 252 |
| ГЭСНр 67-9-1 | кв.3 Смена выключателя | 1 шт. | 58 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 2п.2э. Ремонт эл. щита | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.14 замена автотов в одном щитке | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНм 08-02-403-3(прим) | кв. 14 восстановление эл. проводки | 4 м | 480 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3956 м³ | 21232 |
| Маяковского 14 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1775 м³ | 10219 |
| Маяковского 16 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1723 м³ | 9956 |
| Маяковского 18 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1895 м³ | 10825 |
| Маяковского 20 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1494 м³ | 8800 |
| Маяковского 22 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.14; кв.1 Чистка канализации | 20м | 1520 |
| ГЭСНр 56-21-1 | 3п. Изготовление и навеска дверного полотна | 1,6м² | 1931 |
| ГЭСН 15-04-024-4 | Окраска дверного полотна | 2,4 м² | 412 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.10 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 346 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | подвал. Установка хомута на трубопроводе ХВС Ø 80мм | 1шт. | 35 |
| ГЭСНр 61-10-1;ГЭСНр 69-12-1 | 3-4п. Ремонт штукатурки фасада; Приготовление цементного раствора | 2,5м²; 0,06м³ | 1317 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4454 м³ | 23746 |
| Маяковского 22/1 |
| ГЭСНр 65-9-12 | кв.1 Смена стальных труб на метаполл | 5,77м | 3794 |
| ГЭСНр 65-15-6 | Замена розлива отопления на метаполл Ø 26мм | 1м | 758 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 8м | 608 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 4699 м³ | 24984 |
| Маяковского 23 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 18м | 1358 |
|  | кв.21 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСН 09-05-003-01 (прим) | Установка хомута | 1шт. | 34 |
| ГЭСНр 65-16-03 | Смена сгона вентиля Ø 40мм | 1 шт. | 192 |
| ГЭСНр 67-13-1 (прим) | кв.6 Смена автоматов | 1 шт. | 312 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 5306 м³ | 28049 |
| Маяковского 25 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 16м | 1216 |
| ГЭСНр 61-10-1; ГЭСНр 69-12-1 | Ремонт штукатурки фасада; Приготовление цементного раствора | 2,5 м²; 0,06 м³ | 1317 |
| ГЭСНр 53-20-4; ГЭСНр 69-12-1 | Кладка стен изаделка проемов кирпичом; Приготовление растворов вручную | 0,32м³; 0,08м³ | 864 |
| ГЭСНм 08-03-599 | 1п. Замена эл. щита этажного | 1 шт. | 842 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 5529 м³ | 29175 |
| Маяковского 27 |
| ГЭСНр 67-15-1 (прим) | Замена предохранителя ПН-100 | 1 шт. | 1648 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 24м | 1888 |
| ГЭСН 09-05-003-01 | кв.6 Устройство хомута на ХВС | 1 шт. | 33 |
| ГЭСНр 65-10-1 | подвал. Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 5291 м³ | 27973 |
| Молодежная 2 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.12 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 347 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2366 м³ | 13203 |
| Молодежная 4 |
| ГЭСНр 65-06-21 (прим) | кв.4 Замена уголка и фильтра ХВС | 1шт.; 1шт | 663 |
|  | кв.4 Ремонт эл. проводки | 2ч/ч | 580 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1677 м³ | 9724 |
| Октябрьская 1 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.2,3 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 346 |
|  | кв.1,6 Ремонт эл. проводки | 3ч/ч | 870 |
| ГЭСНр 58-6-1 | подъезд. Ремонт кровли из а/ц листов | 1,03м² | 299 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2346 м³ | 13102 |
| Октябрьская 3 |
| ГЭСНр 62-1-4 | Побелка стен и потолков | 100 м² | 3465 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.4 Ремонт кровли из а/ц листов | 1,03м² | 299 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.7 Чистка канализации | 8м | 600 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации Ø 100мм | 10 м | 750 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2311 м³ | 12925 |
| Октябрьская 4 |
| ГЭСНр 65-16-1 (прим) | кв.6 Замена крестовины ХВС Ø 15мм | 1 шт. | 85 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2372 | 13233 |
| Октябрьская 5 |
| ГЭСНр 62-1-4 | Побелка стен и потолков | 100м² | 3465 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 Чистка лежака канализации | 8м | 608 |
| ГЭСНр 67-14-1 (прим) | 2п. Смена автоматов | 3шт. | 3981 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2509 м³ | 13925 |
| Октябрьская 6 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.1 Чистка канализации | 8м | 608 |
| ГЭСН 46-01-013-01 | Сварка свища трубопровода отопления Ø 50мм | 0,16 м | 137 |
| ГЭСНр 62-1-4 | Побелка стен и потолков | 100 м² | 3749 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2424 м³ | 13496 |
| Октябрьская 7 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 10м | 760 |
| Октябрьская 8 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 341 м³ | 2978 |
| Октябрьская 11 |
| ГЭСНр65-17-1 | кв.5 Установка заглушки х/в | 1 шт. | 311 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.8 Ремонт отдельных мест покрытия из а/ц листов | 2,1м² | 677 |
|  | кв.5 Ремонт эл. проводки. | 1ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 Чистка лежака канализации | 10 м | 750 |
| ГЭСНр 65-05-2 | смена вентиля ХВС Ø32мм | 1 шт. | 263 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2578 м³ | 14274 |
| Октябрьская 12 |
| ГЭСНр 56-21-1 | Изготовление и установка 2 дверных полотен | 2,45 м² | 4859 |
| ГЭСН 15-04-024-4 | Окраска дверного полотна | 2 шт. | 630 |
| ГЭСНр 62-1-4 | Побелка стен и потолков | 100 м² | 3465 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2549 м³ | 14127 |
| Октябрьская 15 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2п.1э. Смена эл. ламп | 1 шт. | 24 |
| ГЭСНр 62-1-4 | Побелка стен и потолков | 100 м² | 3465 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 2п.1э. Ревизия эл. щитов без смены автоматов | 1шт. | 346 |
| калькуляция на услуги | кв.11 Отключение от стояка | 1 шт. | 335 |
| ГЭСНр 58-6-1 | Ремонт кровли из а/ц листов | 4,1м² | 1189 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2967 м³ | 16238 |
| Октябрьская 16 |
| ГЭСНр 65-3-7 (прим) | кв.12 Замена клапанов смесителя | 2 шт. | 162 |
| ГЭСНр 67-9-1 | кв.4 Смена выключателя | 1 шт. | 113 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.7 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1 шт. | 346 |
| ЭСНэ 32-02-002-20 | кв.4 Смена поплавка смывного бачка | 1 шт. | 51 |
|  | кв.4 Ремонт эл. проводки | 2ч/ч | 580 |
| ЭСНэ 31-02-003-01 (прим) | кв.10 Замена контргайки | 1 шт. | 53 |
| ГЭСНр 59-5-2 | 1п. Ремонт бетонных ступеней | 3 шт. | 826 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.9 Чеканка стыка Ø 50мм | 1 шт. | 160 |
| ГЭСНр 67-8-1 | 2п.1э. Смена светильника | 1 шт. | 230 |
| ЭСНэ 32-02-001-01(прим) | кв.7 замена клапанов смесителя | 2 шт. | 458 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 3006 м³ | 16435 |
| Октябрьская 17 |
| ГЭСНр 65-15-1 | кв.1 Смена отдельных участков трубопровода системы отпления Ø 15мм | 2,34м | 723 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.3 Чистка канализации | 8м | 608 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 1-2п. Побелка стен и потолков | 100м² | 3465 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 1п.1э. Смена наружного выключателя | 1шт. | 134 |
| ГЭСНр 65-6-10 | кв.5 Замена соеденительного шланга | 1 шт. | 148 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 прочистка внутренней каналтизации | 8м | 600 |
| калькуляция на услуги | Чистка канализации поливомоечной машиной Ø 100мм | 1час | 1400 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2908 м³ | 15940 |
| Октябрьская 18 |
| ЭСНэ 32-02-002-23 | кв.4 Замена кранбукса | 1шт. | 103 |
| ГЭСНр65-10-1 | кв.9 Чистка лежака канализации | 8м | 608 |
|  | кв.11 Замена пробки радиатора | 1 шт. | 166 |
| ЭСНэ 32-02-001-01(прим) | кв.1 замена обратного клапана | 1 шт. | 229 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2870 м³ | 15748 |
| Октябрьская 19 |
| ГЭСНр 65-5-2 | кв.12 Замена шарового крана смывного бачка | 1шт. | 289 |
| ГЭСНр 61-5-1 | кв.12 Ремонт штукатурки по дереву потолка отдельными местами | 2м² | 1239 |
| ГЭСНр 69-12-4 | Приготовление раствора вручную | 0,042м³ | 178 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 1-2п. Побелка стен и потолков | 100м² | 3465 |
| ГЭСНр 62-2-4 | 2п. Простая масленая окраска стен | 14,2м² | 2371 |
| ГЭСНр 58-6-1 | кв.12 Ремонт кровли из а/ц листов | 1,03м² | 299 |
| ГЭСНр 67-09-01 | 2п. Замена выключателя (свет) | 1 шт. | 130 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2908 м³ | 15940 |
| Октябрьская 20 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 2п. Побелка стен и потолков в подъезде | 100м² | 3749 |
| ГЭСНр 62-2-4 | 2п. Простая масленая окраска стен | 44,2м² | 2314 |
| ЭСНэ 32-03-001-05 | кв.1 Замена клапана смесителя в ванной | 2шт. | 300 |
| ЭСНэ 32-03-001-05 (прим) | кв.11 Замена клапана водоразборного крана | 1 шт. | 150 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.2 прочистка внутренней каналтизации | 8 м | 600 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2863 м³ | 15713 |
| Октябрьская 20а |
| ЭСНэ 32-02-002-2 | кв.3 Замена поплавка см. бачка | 1шт. | 46 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 2091 м³ | 11814 |
| Октябрьская 21а |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1512 м³ | 8891 |
| Октябрьская 23 |
| ГЭСНр 65-6-10 | кв.7 Замена соеденительного шланга | 1 шт. | 148 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.5, 6 Ремонт эл. щита | 2 шт. | 659 |
|  | кв.8 Ремонт эл. проводки | 2 ч/ч | 580 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1799 м³ | 10340 |
| Октябрьская 25 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1660 м³ | 9638 |
| Октябрьская 27 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.7 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1шт. | 346 |
| ГЭСНр 65-6-25 | кв.6 Замена шарового крана | 1шт. | 256 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 1966 м³ | 11183 |
| Фадеева 2а |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 387 м³ | 3210 |
| Фадеева 4 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 374 м³ | 3144 |
| ГЭСНр 65-10-1 | прочистка внутренней канализации Ø 100мм | 8 м | 600 |
| Фадеева 4а |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 387 м³ | 3210 |
| Фадеева 6 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 344 м³ | 2993 |
| Фадеева 7 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 328 м³ | 2912 |
| Фадеева 8 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 354 м³ | 3043 |
| Фадеева 10 |
| ЭСНэ 32-02-002-23 | кв.2 Замена кранбукса | 1 шт. | 103 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 357 м³ | 1260 |
| Фадеева 11 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 795 м³ | 5270 |
| Фадеева 15 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 908 м³ | 5841 |
| Шиферная 3 |
|  | кв.20 Ремонт эл. проводки | 1 ч/ч | 290 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.20 Замена вентиля Ø 15мм | 1шт. | 228 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 3п.1э. Смена эл. лампы | 1 шт. | 28 |
| ГЭСНр 61-2-5; ГЭСНр 69-12-2 | 3п. Штукатурка стены в подъезде; Приготовление раствора вручную | 15м²; 0,3м³ | 6007 |
| ГЭСНр 62-1-4 | 3п. Побелка стен и потолков в подъезде | 42 м² | 1579 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.26 Смена вентиля на стояке трубопровода ХВС Ø 15мм | 1 шт. | 207 |
| ГЭСНр 65-10-1 | кв.4 Чистка канализации | 4м | 300 |
| ГЭСНр 62-2-1 | 3п. Окраска сапожков | 54м² | 2311 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.17 смена арматуры вентилей Ø 20мм | 1 шт. | 207 |
| ГЭСН 09-05-003-01(прим) | кв.1 установка хомута Ø 25мм | 1шт. | 38 |
| ГЭСНр 65-16-1 | 3п. Ремонт отопления подъезда | 5шт.;5шт | 143 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7883 м³ | 41061 |
| Шиферная 6 |
| ГЭСНр 67-13-1 | 1п.1э.; 2п.1э. Ремонт эл. щита на л/к | 2шт. | 692 |
| ГЭСНр 67-5-1 | 2п.1э. Смена эл. лампы | 1шт. | 30 |
| ГЭСНр 67-9-1 | 2п.1э. Смена выключателя на л/п | 1шт. | 107 |
| ГЭСНр 67-13-1(прим) | кв.20 переделка контактной группы (орехи) | 1 шт. | 312 |
| ГЭСНм 08-02-403-3(прим) | кв.48 восстановление эл. проводки | 4 м | 480 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 7808 м³ | 40683 |
| Шолохова 28 |
| ГЭСНр 67-13-1 | кв.9 Ремонт эл. щита без смены автоматов | 1шт. | 312 |
| ГЭСНр 67-11-1 | кв.11 Замена эл. патрона | 1шт. | 105 |
| ГЭСНр 65-5-1 | кв.11 Смена вентиля ХВС Ø 15мм | 2 шт. | 458 |
| ГЭСНр 65-10-1 | Чистка лежака канализации | 16м | 1216 |
| ГЭСНр 65-6-25 | кв.4 Замена шарового крана смывного бачка | 1шт. | 256 |
| ЭСНэ 32-03-001-05 | кв.8 Замена клапанов смесителя | 2шт. | 300 |
| ГЭСНр 61-10-1; ГЭСНр 69-12-1 | 1п. Штукатурка фасада; Приготовление раствора вручную | 2,5м²; 0,06м³ | 1317 |
| ЭСНэ 32-04-001-04 | кв.10 зделка, прочеканка раструба Ø 100мм | 3 шт. | 450 |
|  | промывка системы отопления и гидравлическое испытание | 5463 м³ | 28841 |

Перечень работ по управлению, содержанию общего имущества  многоквартирного дома.

I.  Перечень работ, связанных с управлением общего имущества  многоквартирного дома-0,55 руб.м2.

1.1 Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому.

1.2 Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ.

1.3 Предоставление устных разъяснений гражданам (нанимателям, Собственниками жилых помещений и членами их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

1.4 Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдачи справок.

1.5 Подготовка предложений о проведении капитального ремонта в соответствии с договором.

II ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

2.1 Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома.-0,55 руб./м2.

2.1.1 Устранение незначительных  неисправностей в системах водопровода и канализации ( смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, крапление санитарно- технических приборов).

2.1.2 Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения ( регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентелей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

2.1.3 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена и ремонт выключателей в помещениях общего пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.).

2.1.4 Прочистка канализационного лежака.

2.1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек.

2.1.6 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

2.2 Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весеннее- летний период- 0,20 руб./м2.

2.2.1 Консервация системы центрального отопления.

2.2.2 Укрепление водосточных труб, колен, воронок.

2.3 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее -зимний период-0,32 руб./м2.

2.3.1 Восстановление остекления оконных проемов мест общего имущества.

2.3.2 Проверка исправности выходов на кровлю.

2.3.3 Регулировка и испытание систем центрального отопления.

2.3.4 Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

2.2.5 Ремонт и укрепление входных дверей.

2.4  Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров--0,56 руб./м2.

2.4.1 Проверка и прочистка  дымовых и вентиляционных каналах, продухов подполья.

2.4.2 Уплотнение сгонов.

2.4.3 Прочистка внутренней канализации.

2.4.4 Утепление чердачных перекрытий подъездов и подвалов.

2.4.5 Набивка сальников в вентелях, кранах, задвижках.

2.4.6 Проверка канализационных вытяжек.

2.4.7 Устранение мелких неисправностей электропроводки.

2.4.8 Смена (исправление) выключателей, патронов

2.5. Регулировка  и наладка систем центрального отопления-0,13 руб./м2.

2.6 Промывка и опрессовка системы центрального отопления-0,48 руб./м2.

2.7 Содержание подвала-0,29 руб./м2.

2.8 Содержание кровли-0,56 руб./м2.

2.9 Уборка и очистка придомовой территории-0,81 руб./м2.

3.0 Вывоз мусора мусороуборочными машинами-1,28 руб./м2.

3.1 Аварийное обслуживание-0,43 руб./м2.

3.2 Дератизация-0,02 руб./м2.

Примечание:

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений за счет собственных средств.

Всего: 6 рублей 18 копеек

III ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА-3,00 руб./м2

3.1 Фундамент

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

3.2 Стены и фасад

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов.

3.3 Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

3.4 Крыши

Усиление элементов деревянных стропильной системы, устранение мелких неисправностей шиферных и мягких кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции.

3.5 Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

3.6 Лестницы, балконы, крыльца (зонты- козырьки) над входами в подъезды, подвалы.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

3.7 Полы.

Замена и восстановление отдельных участков.

3.8 Внутренняя отделка.

Восстановление отделка стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах.

3.9 Центральное отопление.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления.

3.10 Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

3.11 Электроснабжение и электротехнические устройства.

Восстановление работоспособности электороснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

3.12 Внутренняя система газоснабжения (при наличии данной системы)

Восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества.

Примечание:

Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, определяемой в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, правилами и нормами технической эксплуатации.

2. Сведения об оказании услуг по обеспечению поставки в многоквартирный дом коммунальных ресурсов с указанием ресурсоснабжающих организаций и реквизитов заключенных с ними договоров:

| № п/п | Наименование услуги | Наименование ресурсоснабжающей организации | Реквизиты договора и срок его действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергоснабжения для домов по улице: Дербенева,20-а,24-а. | Филиал ОАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» | Договор № С1160 от 30 ноября 2006 года. |

- Сведения о расторгнутых за отчетный период договорах управления с указанием причины расторжения:

| № п/п | Реквизиты договора | Дата расторжения | Основание расторжения |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

4. Сведения о наличии в многоквартирном доме приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и мероприятиях, направленных на их установку:

| № п/п | Вид прибора | Количество приборов (с детализацией по видам) | Учитываемый ресурс | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Электомагнитный ТЭМ-104 Электомагнитный ТЭМ-104 | Ул. Нагорная дом 7- 1 шт. Ул. Дербенева дом 18/1 | Тепловая энергия Тепловая энергия | Снижение затрат по услугам теплоснабжения многоквартирного дома Снижение затрат по услугам теплоснабжения многоквартирного дома |

5.   Сведения   о   ведении   и   хранении   технической   документации на многоквартирный дом:

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Технический паспорт Проектная документация на многоквартирные дома, в соответствии с которой осуществлено строительство многоквартирных домов Акты промывки и гидравлического испытания на многоквартирные дома. Акты о приемке результатов домов. Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности МДС 13-3.2000 Утверждены приказом Госстроя России от 31.12.1999 года № 170. |

6.     Сведения     о     предоставлении     собственникам     помещений в многоквартирном доме отчетов о деятельности управляющей организации:

| № п/п | Вид отчета | Дата составления | Способ предоставления собственникам | Дата предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О выполнении договора управления за предыдущий год. В отчете указывались: суммы средств собственников начисленных и поступивших управляющей организации в отчетный период, перечень, количество услуг и работ по управлению многоквартирным домом. | По мере необходимости | На общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов. | По мере необходимости |

Раздел III. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

- Сведения   о   доходах,   полученных   управляющей   организацией от осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами:

Доходы за 9 месяцев 2011 год составили- 15678,2 тыс. руб.

в том числе: оплата населением услуг- 14131,5 тыс. руб.

оплата услуг сторонними организациями-1084,4 тыс. руб.

прочие доходы-462,3 тыс. руб.

- Сведения   о   расходах,   понесенных   в   связи   с   исполнением обязанности по управлению многоквартирными домами:

Расходы за 9 месяцев 2011 год составили- 14404,6 тыс. руб.

в том числе: материальные затраты- 1574,8 тыс. руб.

электроснабжение- 525,3 тыс. руб.

теплоснабжение- 153,6 тыс. руб.

заработная плата- 4345,7 тыс. руб.

налоги на зарплату- 1409,7 тыс. руб.

водоснабжение- 2,7 тыс. руб.

водоотведение- 1,7 тыс. руб.

амортизация ОС- 119,1 тыс. руб.

транспортные затраты- 1328,2 тыс. руб.

прочие затраты – 197,1 тыс. руб.

общеэксплуатационные расходы- 4746,7 тыс. руб.