Показатели и индикаторы инвестиционной программы  в сфере водоотведения и очистки сточных вод

МУП «МРЭУ № 2 микрорайона им. С.Лазо» за 1 квартал  2010г.

| № п.п. | Показатели мониторинга | Единица измерения | Характеристика показателя | Индикатор мониторинга | Единица измерения | Расчет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,0 |
| 2 | Протяженность сетей | км. | 21,9 |  |  |  |
| 3 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | часов | 0,0 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0,0 |
| 4 | Количество потребителей страдающих от отключений | человек | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Численность населения городского округа | человек | 45265 |  |  |  |
| 6 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 2160 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 |
| 7 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 90 |  |  |  |
| 8 | Количество замененного оборудования | единиц (км) | 0,0 | Индекс замены оборудования | % | 0,0 |
| 9 | Общее количество установленного оборудования | единиц (км) | 21,9 |  |  |  |
| 10 | Фактический срок службы оборудования | лет | 29 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 69,05 |
| 11 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 42 |  |  |  |
| 12 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 13 |  |  |  |
| 13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,35 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 1,6 |
| 14 | Протяженность сетей | км. | 21,9 |  |  |  |
| II | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Фактическая производительность оборудования | тыс. куб.м. | 62,7 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 41,58 |
| 2 | Установленная производительность оборудования | тыс. куб.м. | 150,8 |  |  |  |
| III | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги | человек | 4728 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 10,45 |
| 2 | Численность населения городского округа | человек | 45265 |  |  |  |
| 3 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | рублей | 68,1 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,6 |
| 4 | Денежные доходы населения | рублей | 11439 |  |  |  |
| 5 | Протяженность построенных сетей | км. | 0,0 | Индекс нового строительства | ед. | 0,0 |
| 6 | Протяженность сетей | км. | 21,9 |  |  |  |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб.м. | 39,7 | Удельное водоотведение | куб.м/чел. | 8,4 |
| 8 | Численность населения, получающего услуги ОКК | человек | 4728 |  |  |  |
| IV | Эффективность деятельности |
| 1 | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса | тыс. руб. | 250,6 | Рентабельность деятельности | % | 21,63 |
| 2 | Выручка организации коммунального комплекса | тыс. руб. | 1158,6 |  |  |  |
| 3 | Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб. | 1185,2 | Уровень сбора платежей | % | 86,69 |
| 4 | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб. | 1367,2 |  |  |  |
| 5 | Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды | тыс. кВт/ч | 0,01 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/куб.м | 0,0 |
| 6 | Объем отведения/ очистки стоков | тыс. куб. м | 62,7 |  |  |  |
| 7 | Численность персонала | человек | 12 | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,55 |
| 8 | Протяженность сетей | км. | 21,9 |  |  |  |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб. м | 62,7 | Производительность труда | куб. м/чел. | 5225,0 |
| 10 | Численность персонала | человек | 12 |  |  |  |
| 11 | Объем выручки от реализации | тыс. руб. | 1158,6 | Период сбора платежей | дней | 83,73 |
| 12 | Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 1077,9 |  |  |  |
| V | Источники инвестирования инвестиционной программы |
| 1 | Всего инвестиций за период, в том числе: | тыс. руб. | 76,0 | - |  | - |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. | 76,0 | - |  | - |