Показатели и индикаторы

инвестиционной программы ООО «Спассктеплоэнерго»

в сфере водоотведения и очистки сточных вод  за 1 квартал  2010 г.

| № п.п. | Показатели мониторинга (входящая информация) | Единица измерения | Характеристика показателя | Индикатор мониторинга | Единица измерения | Расчет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 214 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 2,5 |
| 2 | Протяженность сетей | км. | 85,6 |  |  |  |
| 3 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) | часов | 81 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0,33 |
| 4 | Количество потребителей страдающих от отключений | человек | 184 |  |  |  |
| 5 | Численность населения городского округа | человек | 45265 |  |  |  |
| 6 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 2079 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 23,1 |
| 7 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 90 |  |  |  |
| 8 | Количество замененного оборудования | единиц (км) | - | Индекс замены оборудования | % | 0,0 |
| 9 | Общее количество установленного оборудования | единиц (км) | 85,6 |  |  |  |
| 10 | Фактический срок службы оборудования | лет | 35-44 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 88,0 |
| 11 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 50 |  |  |  |
| 12 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 6-15 |  |  |  |
| 13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 29,03 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 33,9 |
| 14 | Протяженность сетей | км. | 85,6 |  |  |  |
| II | Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Фактическая производительность оборудования | тыс.куб.м. | 546,6 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100,0 |
| 2 | Установленная производительность оборудования | тыс.куб.м. | 546,6 |  |  |  |
| III | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Численность населения, получающего коммунальные услуги | человек | 30448 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 67,3 |
| 2 | Численность населения городского округа | человек | 45265 |  |  |  |
| 3 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | рублей | 55,05 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,48 |
| 4 | Денежные доходы населения | рублей | 11439 |  |  |  |
| 5 | Протяженность построенных сетей | км. | 0,0 | Индекс нового строительства | ед. | - |
| 6 | Протяженность сетей | км. | 85,6 |  |  |  |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс.куб.м. | 411,8 | Удельное водоотведение | куб. м/чел. | 13,52 |
| 8 | Численность населения, получающего услуги ОКК | человек | 30448 |  |  |  |
| IV | Эффективность деятельности |
| 1 | Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса | тыс. руб. | -528,0 | Рентабельность деятельности | % | -9,27 |
| 2 | Выручка организации коммунального комплекса | тыс. руб. | 5695,9 |  |  |  |
| 3 | Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб. | 5371,0 | Уровень сбора платежей | % | 79,91 |
| 4 | Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса | тыс. руб. | 6721,2 |  |  |  |
| 5 | Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды | тыс. кВт/ч | 354,3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/куб.м | 0,32 |
| 6 | Объем отведения/ очистки стоков | тыс. куб.м | 546,6 |  |  |  |
| 7 | Численность персонала | человек | 97 | Эффективность использования персонала | чел./км | 1,13 |
| 8 | Протяженность сетей | км. | 85,6 |  |  |  |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м | 546,6 | Производительность труда | куб. м/чел. | 5635,05 |
| 10 | Численность персонала | человек | 97 |  |  |  |
| 11 | Объем выручки от реализации | тыс. руб. | 5695,9 | Период сбора платежей | дней | 21,33 |
| 12 | Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 1350,2 |  |  |  |
| V | Источники инвестирования инвестиционной программы |
| 1 | Всего инвестиций за период, в том числе: | тыс. руб. | 541,9 | - |  | - |
|  | - финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам | тыс. руб. | 541,9 | - |  | - |