Показатели и индикаторы  производственной программы

МУП «МРЭУ № 2 микрорайона им.С.Лазо»  в сфере водоснабжения за  1 квартал 2010 год

| № п.п. | Показатели мониторинга | Единица измерения | Показатель | Индикатор мониторинга | Единица измерения | Расчет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1 | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб.м. | - | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб.м. | - |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг, всего | тыс. куб.м. | 74,2 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м. | 74,2 |
| 3 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 53,8 | Уровень потерь | % | 42,03 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 128,0 |  |  |  |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 53,8 | Коэффициент потерь | куб.м./км | 4803,57 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб.м. | 62,9 | Удельное водопотребление | Куб.м./чел. | 12,39 |
| 7 | Численность населения, получающего услуги организации | чел. | 5077 |  |  |  |
| II | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 |
| 2 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 5 |  |  |  |
| 3 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 |
| 4 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 5 |  |  |  |
| 5 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 2160 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Час./день | 24 |  |
| 6 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 90 |  |  |  |  |
| III | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 4 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 0,3571 |
| 2 | Протяженность сетей | км. | 11,2 |  |  |  |
| 3 | Фактический срок службы оборудования | лет | 33,3 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 83,25 |
| 4 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 40,0 |  |  |  |
| 5 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 6,7 |  |  |  |
| 6 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | Км. | 1,25 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 11,16 |
| 7 | Протяженность сетей | Км. | 11,2 |  |  |  |
| IV | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | Руб. | 54,3 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,47 |
| 2 | Денежные доходы населения | Руб. | 11439 |  |  |  |