Показатели и индикаторы

производственной программы ОАО «СКАЦИ» в сфере водоотведения и очистки

сточных вод за 1 квартал 2010 года

| № п.п. | Показатели мониторинга | Единица измерения | Показатель | Индикатор мониторинга | Единица измерения | Расчет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м. | 158,3 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м. | 158,3 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб.м. | - | Удельное водоотведение | -куб.м./чел. | - |
| 3 | Численность населения, получающего услуги организации | человек | - |  |  |  |
| II | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 158,3 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 |
| 2 | Объем отведенных стоков | тыс. куб.м. | 158,3 |  |  |  |
| 3 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 72 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 96,0 |
| 4 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения | единиц | 75 |  |  |  |
| 5 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 2160 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 |
| 6 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 90 |  |  |  |
| III | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | - |
| 2 | Протяженность сетей | км. | 2,5 |  |  |  |
| 3 | Фактический срок службы оборудования | лет | 35-37 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 91,1 |
| 4 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 39-40 |  |  |  |
| 5 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 3-4 |  |  |  |
| 6 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,0 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40,0 |
| 7 | Протяженность сетей | км. | 2,5 |  |  |  |