Показатели и индикаторы производственной программы

ООО «Спассктеплоэнерго» в сфере водоснабжения для потребителей района РЖД  за 1 квартал  2010 г.

| № п.п. | Показатели мониторинга | Единица измерения | Характеристика показателя | Индикатор мониторинга | Единица измерения | Расчет индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1 | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб.м. | 11,2 | Объем производства товаров и услуг | тыс. куб.м. | 11,2 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м. | 9,8 | Объем реализации товаров и услуг | тыс. куб.м. | 9,8 |
| 3 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,4 | Уровень потерь | % | 12,5 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 11,2 |  |  |  |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,4 | Коэффициент потерь | куб.м./км |  |
| 6 | Протяженность сетей | км | 8,0 |  |  |  |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. куб.м. |  | Удельное водопотребление | куб.м./чел. | 175,0 |
| 8 | Численность населения, получающего услуги организации | чел. | 507 |  |  |  |
| II | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
| 1 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 101 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100,0 |
| 2 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 101 |  |  |  |
| 3 | Количество проб, соответствующих нормативам | единиц | 101 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100,0 |
| 4 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения | единиц | 101 |  |  |  |
| 5 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 2152 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час. / день | 23,91 |
| 6 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 90 |  |  |  |
| III | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 1 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 6 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./ км. | 0,75 |
| 2 | Протяженность сетей | км. | 8,0 |  |  |  |
| 3 | Фактический срок службы оборудования | лет | 31 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 77,5 |
| 4 | Нормативный срок службы оборудования | лет | 40 |  |  |  |
| 5 | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет | 9 |  |  |  |
| 6 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 1,5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |
| 7 | Протяженность сетей | км. | 8,0 |  |  |  |
| IV | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 1 | Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги | руб. | 85,06 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,74 |
| 2 | Денежные доходы населения | руб. | 11439 |  |  |  |